|  | "УТВЕРЖДАЮ" Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации ________________ М.А. Якутова " ___ " ________________ 201___г. |
| --- | --- |
|  | Приложение к аттестату аккредитации органа по сертификации № RA RU.11МЕ83 от " " 201 г. на 101 листе, лист 1 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

АНО “НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ “ИСЭП”

(АНО (НТЦСЭ (ИСЭП()

Адрес: 197198, Санкт-Петербург ул.Блохина, 20/7 (факт. ул. Б.Пушкарская, 21), тел. 232-73-52

Раздел 1. Работы по подтверждению соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза

"О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 004/2011, утв. решением КТС от 16.08.2011  №768

| № п/п | Наименование объекта подтверждения соответствия | Код ОКП | Код ТН ВЭД ТС | Технические регламенты, документы в области стандартизации и иные документы, устанавливающие требования к объектам подтверждения соответствия, и (или) требования к объектам подтверждения соответствия | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 "Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011г. № 768 |
| 1.1 | Электрические аппараты и приборы бытового назначения: |
| 1.1.1 | - для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ; | 34 6800 51 5000 | из 8400 из 8414 из 8418 из 8419 из 8421 из 8422 из 8428 из 8438 из 8450 из 8479 из 8500 из 8509 из 8516 из 9613 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п. 1) ГОСТ 15047-78 ГОСТ Р 51375-99 ГОСТ Р 51373-99 ГОСТ 27570.0-87 (IEC 335-1-76) ГОСТ 30345.0-95 (IEC 335-1-91) ГОСТ 27570.36-92 (IEC 335-2-38-86) ГОСТ 27570.41-92 (IEC 335-2-48-88) ГОСТ 27570.42-92 (IEC 335-2-49-88) ГОСТ 27570.43-92 (IEC 335-2-50-89) ГОСТ 27570.53-95 (IEC 335-2-64-91) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 (IEC 60335-2-5:2002) ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 (IEC 60335-2-6:2008) СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC 60335-2-6:2005) СТБ IEC 60335-2-9-2008 (IEC 60335-2-9:2008) СТБ МЭК 60335-2-12-2005 (IEC 60335-2-12:2002) ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 (IEC 60335-2-12:2002) СТБ МЭК 60335-2-13-2005 (IEC 60335-2-13:2004) ГОСТ Р 52161.2.13-2005 (МЭК 60335-2-13:2002) СТБ МЭК 60335-2-14-2005 (IEC 60335-2-14:2002) ГОСТ Р 52161.2.14-2005 (МЭК 60335-2-14:2002) СТБ МЭК 60335-2-15-2006 (IEC 60335-2-15:2005) ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 (IEC 60335-2-15:2008) ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 (IEC 60335-2-16:2008) СТБ МЭК 60335-2-21-2005 (IEC 60335-2-21:2004 ) ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 (IEC 60335-2-21:2004) СТБ IEC 60335-2-24-2007 (IEC 60335-2-24:2007) ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 (IEC 60335-2-24:2004) СТБ МЭК 60335-2-25-2006 (IEC 60335-2-25:2005) ГОСТ IEC 60335-2-25-2012 (IEC 60335-2-25:2004) СТБ IEC 60335-2-25-2012 (IEC 60335-2-25:2010) СТБ IEC 60335-2-34-2012 (IEC 60335-2-34:2009) ГОСТ МЭК 60335-2-34-2009 (IEC 60335-2-34:2009) СТБ IEC 60335-2-37-2011 (IEC 60335-2-37:2008) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC 60335-2-36:2004) ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86) СТБ IEC 60335-2-47-2011 (IEC 60335-2-47:2008) СТБ IEC 60335-2-49-2010 (IEC 60335-2-49:2008) ГОСТ 27570.42-92 (МЭК 335-2-49-88) ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 (IEC 60335-2-58:2008) ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 (IEC 60335-2-74:2006) СТБ МЭК 60335-2-78-2003 (IEC 60335-2-78-95) ГОСТ Р МЭК 60335-2-78-2001 ГОСТ IEC 60335-2-78-2011 (IEC 60335-2-78:1995) СТБ IEC 62552-2009 (IEC 62552:2007) ГОСТ 27570.51-95 ГОСТ 27570.52-95 (IEC 335-2-63-91) ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) ГОСТ Р 52161.2.14-2005 (МЭК 60335-2-14:2002) ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ 27570.51-95 (IEC 335-2-62-90) ГОСТ Р МЭК 62552-2011 (IEC 62552:2007) ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) ГОСТ Р 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-73:2009) и другие НПА | ГОСТ 15047-78 ГОСТ Р 51375-99 ГОСТ Р 51373-99 ГОСТ 27570.0-87 (IEC 335-1-76) ГОСТ 30345.0-95 (IEC 335-1-91) ГОСТ 27570.36-92 (IEC 335-2-38-86) ГОСТ 27570.41-92 (IEC 335-2-48-88) ГОСТ 27570.42-92 (IEC 335-2-49-88) ГОСТ 27570.43-92 (IEC 335-2-50-89) ГОСТ 27570.53-95 (IEC 335-2-64-91) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 (IEC 60335-2-5:2002) ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 (IEC 60335-2-6:2008) СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC 60335-2-6:2005) СТБ IEC 60335-2-9-2008 (IEC 60335-2-9:2008) СТБ МЭК 60335-2-12-2005 (IEC 60335-2-12:2002) ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 (IEC 60335-2-12:2002) СТБ МЭК 60335-2-13-2005 (IEC 60335-2-13:2004) ГОСТ Р 52161.2.13-2005 (МЭК 60335-2-13:2002) СТБ МЭК 60335-2-14-2005 (IEC 60335-2-14:2002) ГОСТ Р 52161.2.14-2005 (МЭК 60335-2-14:2002) СТБ МЭК 60335-2-15-2006 (IEC 60335-2-15:2005) ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 (IEC 60335-2-15:2008) ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 (IEC 60335-2-16:2008) СТБ МЭК 60335-2-21-2005 (IEC 60335-2-21:2004 ) ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 (IEC 60335-2-21:2004) СТБ IEC 60335-2-24-2007 (IEC 60335-2-24:2007) ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 (IEC 60335-2-24:2004) СТБ МЭК 60335-2-25-2006 (IEC 60335-2-25:2005) ГОСТ IEC 60335-2-25-2012 (IEC 60335-2-25:2004) СТБ IEC 60335-2-25-2012 (IEC 60335-2-25:2010) СТБ IEC 60335-2-34-2012 (IEC 60335-2-34:2009) ГОСТ МЭК 60335-2-34-2009 (IEC 60335-2-34:2009) СТБ IEC 60335-2-37-2011 (IEC 60335-2-37:2008) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC 60335-2-36:2004) ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86) СТБ IEC 60335-2-47-2011 (IEC 60335-2-47:2008) СТБ IEC 60335-2-49-2010 (IEC 60335-2-49:2008) ГОСТ 27570.42-92 (МЭК 335-2-49-88) ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 (IEC 60335-2-58:2008) ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 (IEC 60335-2-74:2006) СТБ МЭК 60335-2-78-2003 (IEC 60335-2-78-95) ГОСТ Р МЭК 60335-2-78-2001 ГОСТ IEC 60335-2-78-2011 (IEC 60335-2-78:1995) СТБ IEC 62552-2009 (IEC 62552:2007) ГОСТ 27570.51-95 ГОСТ 27570.52-95 (IEC 335-2-63-91) ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) ГОСТ Р 52161.2.14-2005 (МЭК 60335-2-14:2002) ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ 27570.51-95 (IEC 335-2-62-90) ГОСТ Р МЭК 62552-2011 (IEC 62552:2007) ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) ГОСТ Р 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-73:2009) и другие НПА |
| 1.1.2 | - для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; | 34 6800 51 5000 | из 8400 из 8420 из 8421 из 8424 из 8450 из 8451 из 8479 из 8500 из 8508 из 8509 из 8510 из 8516 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 16012-70 ГОСТ 30345.0-95 (IEC 335-1-91) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) СТБ IEC 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 30345.44-98 (IEC 335-2-11-1993) ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 (IEC 60335-2-3:2005) СТБ МЭК 60335-2-4-2005 (IEC 60335-2-4:2005) ГОСТ Р 52161.2.4-2003 (МЭК 60335-2-4:2002) ГОСТ IEC 60335-2-7-2012 (IEC 60335-2-7:2008) СТБ IEC 60335-2-7-2007 (IEC 60335-2-7:2006) ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 (IEC 60335-2-11:2002) ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 (IEC 60335-2-43:2008) СТБ МЭК 60335-2-44-2004 (IEC 60335-2-44:2002) ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 (IEC 60335-2-85:2008) СТБ IEC 61770-2007 (IEC 61770:2006) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) и другие НПА | ГОСТ 16012-70 ГОСТ 30345.0-95 (IEC 335-1-91) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) СТБ IEC 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 30345.44-98 (IEC 335-2-11-1993) ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 (IEC 60335-2-3:2005) СТБ МЭК 60335-2-4-2005 (IEC 60335-2-4:2005) ГОСТ Р 52161.2.4-2003 (МЭК 60335-2-4:2002) ГОСТ IEC 60335-2-7-2012 (IEC 60335-2-7:2008) СТБ IEC 60335-2-7-2007 (IEC 60335-2-7:2006) ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 (IEC 60335-2-11:2002) ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 (IEC 60335-2-43:2008) СТБ МЭК 60335-2-44-2004 (IEC 60335-2-44:2002) ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 (IEC 60335-2-85:2008) СТБ IEC 61770-2007 (IEC 61770:2006) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) и другие НПА |
| 1.1.3 | - для чистки и уборки помещений; | 51 5500 51 5600 | из 8424 из 8451 из 8479 из 8508 из 8509 из 8516 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) СТБ МЭК 60335-2-10-2004 (IEC 60335-2-10:2002) ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 (IEC 60335-2-10:2002) ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 (IEC 60335-2-2:2006) ГОСТ Р 52161.2.2-2005 (МЭК 60335-2-2:2002) ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 (IEC 60335-2-54:2007) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) и другие НПА | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) СТБ МЭК 60335-2-10-2004 (IEC 60335-2-10:2002) ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 (IEC 60335-2-10:2002) ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 (IEC 60335-2-2:2006) ГОСТ Р 52161.2.2-2005 (МЭК 60335-2-2:2002) ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 (IEC 60335-2-54:2007) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) и другие НПА |
| 1.1.4 | - для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; | 34 6800 51 5600 | Из 8414 из 8415 из 8418 из 8421 из 8436 из 8479 из 8509 из 8516 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 15047-78 ГОСТ 27179-86 ГОСТ 30345.0-95 (IEC 335-1-91) ГОСТ 30345.26-98 (МЭК 335-2-31-95) ГОСТ 30345.56-98 (МЭК 335-2-65-93) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 30345.60-2000 (IEC 335-2-61: 1992) ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 (IEC 60335-2-30:2007) ГОСТ Р 52161.2.30-2007 (МЭК 60335-2-30:2002) ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 (IEC 60335-2-31:2009) ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 (IEC 60335-2-40:2005) ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 (IEC 60335-2-59:2006) ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 (IEC 60335-2-65:2008) СТБ IEC 60335-2-65-2011 (IEC 60335-2-65:2008) ГОСТ IEC 60335-2-71-2011 (IEC 60335-2-71:1993) ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 (IEC 60335-2-80:2008) ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 (IEC 60335-2-96:2005) ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 (IEC 60335-2-98:1997) ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 (IEC 60335-2-98:2008) ГОСТ Р МЭК 60335-2-88-2001 (IEC 60335-2-88:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) и другие НПА | ГОСТ 15047-78 ГОСТ 27179-86 ГОСТ 30345.0-95 (IEC 335-1-91) ГОСТ 30345.26-98 (МЭК 335-2-31-95) ГОСТ 30345.56-98 (МЭК 335-2-65-93) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 30345.60-2000 (IEC 335-2-61: 1992) ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 (IEC 60335-2-30:2007) ГОСТ Р 52161.2.30-2007 (МЭК 60335-2-30:2002) ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 (IEC 60335-2-31:2009) ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 (IEC 60335-2-40:2005) ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 (IEC 60335-2-59:2006) ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 (IEC 60335-2-65:2008) СТБ IEC 60335-2-65-2011 (IEC 60335-2-65:2008) ГОСТ IEC 60335-2-71-2011 (IEC 60335-2-71:1993) ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 (IEC 60335-2-80:2008) ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 (IEC 60335-2-96:2005) ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 (IEC 60335-2-98:1997) ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 (IEC 60335-2-98:2008) ГОСТ Р МЭК 60335-2-88-2001 (IEC 60335-2-88:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) и другие НПА |
| 1.1.5 | - санитарно-гигиенические; | 34 6870 51 5600 | из 8400 из 8419 из 8479 из 8500 из 8507 из 8509 из 8516 из 8543 из 9019 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 15047-78 ГОСТ 30345.0-95 (IEC 335-1-91) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 30345.33-97 (IEC 335-2-52-94) ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 (IEC 60335-2-23:2008) ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 (IEC 60335-2-27:2007) ГОСТ Р МЭК 60335-2-52-2000 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012(IEC 60335-2-43:2008) ГОСТ IEC 60335-2-45-2012(IEC 60335-2-45:2008) СТБ МЭК 60335-2-53-2005 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 (IEC 60335-2-60:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) и другие НПА | ГОСТ 15047-78 ГОСТ 30345.0-95 (IEC 335-1-91) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 30345.33-97 (IEC 335-2-52-94) ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 (IEC 60335-2-23:2008) ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 (IEC 60335-2-27:2007) ГОСТ Р МЭК 60335-2-52-2000 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012(IEC 60335-2-43:2008) ГОСТ IEC 60335-2-45-2012(IEC 60335-2-45:2008) СТБ МЭК 60335-2-53-2005 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 (IEC 60335-2-60:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) и другие НПА |
| 1.1.6 | - для ухода за волосами, ногтями и кожей; | 34 6800 51 5600 | из 8419 из 8510 из 8516 из 8543 из 9018 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 30345.33-97 (IEC 335-2-52-94) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 (IEC 60335-2-23:2008) ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 (IEC 60335-2-27:2007) ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 (IEC 60335-2-29:2004) СТБ МЭК 60335-2-8-2006 (IEC 60335-2-8:2002) ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 (IEC 60335-2-8:2002) ГОСТ Р 52161.2.8-2005 (МЭК 60335-2-8:2002) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) и другие НПА | ГОСТ 30345.33-97 (IEC 335-2-52-94) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 (IEC 60335-2-23:2008) ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 (IEC 60335-2-27:2007) ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 (IEC 60335-2-29:2004) СТБ МЭК 60335-2-8-2006 (IEC 60335-2-8:2002) ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 (IEC 60335-2-8:2002) ГОСТ Р 52161.2.8-2005 (МЭК 60335-2-8:2002) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) и другие НПА |
| 1.1.7 | -электрические аппараты и приборы для обогрева тела | 34 6860 | из 8510 из 6301 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 (IEC 60335-2-17:2006) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) и другие НПА | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 (IEC 60335-2-17:2006) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) и другие НПА |
| 1.1.8 | - вибромассажные; | 51 5656 | из 8509 из 9019 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 30345.0-95 (IEC 335-1-91) ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 (IEC 60335-2-32:2008) ГОСТ IEC 60335-2-60-2002 (IEC 60335-2-60:1997) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) и другие НПА | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 30345.0-95 (IEC 335-1-91) ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 (IEC 60335-2-32:2008) ГОСТ IEC 60335-2-60-2002 (IEC 60335-2-60:1997) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) и другие НПА |
| 1.1.9 | - игровое, спортивное и тренажерное оборудование; | 96 3940 96 8575 | из 9503 из 9504 из 9505 из 9506 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 (2002) ГОСТ IEC 60065-2011 (IEC 60065:2011) СТБ МЭК 60950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) ГОСТ Р 50897-2010 СТБ IEC 60335-2-82-2011 (IEC 60335-2-82:2008) и другие НПА | СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 (2002) ГОСТ IEC 60065-2011 (IEC 60065:2011) СТБ МЭК 60950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) ГОСТ Р 50897-2010 СТБ IEC 60335-2-82-2011 (IEC 60335-2-82:2008) и другие НПА |
| 1.1.10 | - аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания; | 65 7000 65 8000 | из 8500 из 8504 из 8518 из 8519 из 8521 из 8525 из 8527 из 8528 из 8529 из 8540 из 8543 из 9504 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 27418-87 СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 (2002)) ГОСТ IEC 60065-2011 (IEC 60065:2011) СТБ IEC 60825-1-2011 (IEC 60825-1:2007) СТБ МЭК 60950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) СТБ IEC 61204-2008 (IEC 61204:2001) ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 (IEC 62040-1:2002) ГОСТ 17791-82 ГОСТ 18198-89 ГОСТ 17692-89 ГОСТ 5651-89 и другие НПА | ГОСТ 27418-87 СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 (2002)) ГОСТ IEC 60065-2011 (IEC 60065:2011) СТБ IEC 60825-1-2011 (IEC 60825-1:2007) СТБ МЭК 60950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) СТБ IEC 61204-2008 (IEC 61204:2001) ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 (IEC 62040-1:2002) ГОСТ 17791-82 ГОСТ 18198-89 ГОСТ 17692-89 ГОСТ 5651-89 и другие НПА |
| 1.1.11 | - швейные и вязальные; | 51 5700 34 3531 | из 8509 из 8452 из 8447 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) СТБ МЭК 60204-31-2006 (IEC 60204-31:2001) СТБ МЭК 60335-2-28-2006 (IEC 60335-2-28:2002) ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 (IEC 60335-2-28:2008) ГОСТ 19930-91 ГОСТ 12.2.123-90 ГОСТ 12.1.012-2004 и другие НПА | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) СТБ МЭК 60204-31-2006 (IEC 60204-31:2001) СТБ МЭК 60335-2-28-2006 (IEC 60335-2-28:2002) ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 (IEC 60335-2-28:2008) ГОСТ 19930-91 ГОСТ 12.2.123-90 ГОСТ 12.1.012-2004 и другие НПА |
| 1.1.12 | - блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения; | 34 3531 34 6800 65 8900 | из 8504 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 27418-87 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) СТБ МЭК 60335-2-29-2004 (IEC 60335-2-29:2002) ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 (IEC 60335-2-29:2004) СТБ IEC 61204-2008 (IEC 61204:2001) ГОСТ МЭК 61293-2002 СТБ МЭК 61558-1-2007 (IEC 61558-1:2005) СТБ МЭК 61558-2-6-2006 (IEC 61558-2-6:1997) СТБ IEC 61851-1-2008 (IEC 61851-1:2001) СТБ IEC 61851-21-2007 (IEC 61851-21:2001) ГОСТ МЭК 61293-2002 ГОСТ 27418-87 ГОСТ 27570.0-87 (IEC 335-1-76) ГОСТ 30345.0-95 (IEC 335-1-76) СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001) ГОСТ IEC 60065-2011 (IEC 60065:2005) ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 (IEC 62040-1:2002) ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 (IEC 62040-1-2:2002) ГОСТ МЭК 62040-3-2009 (IEC 62040-3:1990) и другие НПА | ГОСТ 27418-87 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) СТБ МЭК 60335-2-29-2004 (IEC 60335-2-29:2002) ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 (IEC 60335-2-29:2004) СТБ IEC 61204-2008 (IEC 61204:2001) ГОСТ МЭК 61293-2002 СТБ МЭК 61558-1-2007 (IEC 61558-1:2005) СТБ МЭК 61558-2-6-2006 (IEC 61558-2-6:1997) СТБ IEC 61851-1-2008 (IEC 61851-1:2001) СТБ IEC 61851-21-2007 (IEC 61851-21:2001) ГОСТ МЭК 61293-2002 ГОСТ 27418-87 ГОСТ 27570.0-87 (IEC 335-1-76) ГОСТ 30345.0-95 (IEC 335-1-76) СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001) ГОСТ IEC 60065-2011 (IEC 60065:2005) ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 (IEC 62040-1:2002) ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 (IEC 62040-1-2:2002) ГОСТ МЭК 62040-3-2009 (IEC 62040-3:1990) и другие НПА |
| 1.1.13 | - для садово-огородного хозяйства; | 34 6800 47 0000 51 0000 | Из 8424 из 8432 из 8433 из 8434 из 8436 из 8467 из 8479 из 8508 из 8516 из 8539 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 (IEC 60335-2-92:2002) ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 (IEC 60335-2-94:2002) ГОСТ IEC 60335-2-71-2011 (IEC 60335-2-71:1993) СТБ МЭК 60335-2-77-2002 (IEC 60335-2-77:96) ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 (IEC 60335-2-77:1996) СТБ ЕН 50087-2006 (EN 50087:1993) ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 и другие НПА | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 (IEC 60335-2-92:2002) ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 (IEC 60335-2-94:2002) ГОСТ IEC 60335-2-71-2011 (IEC 60335-2-71:1993) СТБ МЭК 60335-2-77-2002 (IEC 60335-2-77:96) ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 (IEC 60335-2-77:1996) СТБ ЕН 50087-2006 (EN 50087:1993) ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 и другие НПА |
| 1.1.14 | - для аквариумов и садовых водоемов; | 34 6846 51 5672 | из 8413 из 8414 из 8421 из 8509 из 8516 из 9405 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ Р МЭК 60335-2-55-2000 и другие НПА | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ Р МЭК 60335-2-55-2000 и другие НПА |
| 1.1.15 | - электронасосы; | 34 6890 | из 8400 из 8413 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 (IEC 60335-2-41:2004) ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 (IEC 60335-2-51:2008) СТБ IEC 60335-2-51-2011 (IEC 60335-2-51:2008) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ 16012-70 ГОСТ Р МЭК 60335-2-55-2000 и другие НПА | ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 (IEC 60335-2-41:2004) ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 (IEC 60335-2-51:2008) СТБ IEC 60335-2-51-2011 (IEC 60335-2-51:2008) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ 16012-70 ГОСТ Р МЭК 60335-2-55-2000 и другие НПА |
| 1.1.16 | - оборудование световое и источники света; | 34 6000 96 3810 96 8200 | из 8539 из 8541 из 9405 из 9505 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ МЭК 491-2002 (IEC 60491:1984) ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 (IEC 60598-2-1:1979) СТБ МЭК 598-2-1-99 (IEC 60598-2-1:1979) ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 (IEC 60598-2-4:1997) ГОСТ P МЭК 60598-2-4-99 CTБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 (IEC 60598-2-7:1982) СТБ МЭК 598-2-7-2002 (IEC 60598-2-7:1997) ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 (IEC 60598-2-8:1996) СТБ МЭК 60598-2-8-2002 (IEC 60598-2-8:2001) СТБ МЭК 60598-2-9-2003 (IEC 60598-2-9-87) ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 (IEC 60598-2-9-87 ) ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 (IEC 60598-2-11:2005) ГОСТ IEC 60598-2-13-2011 (IEC 60598-2-13:2006) ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 (IEC 60598-2-18:93) СТБ МЭК 60598-2-18-2003 (IEC 60598-2-18:93) ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 (IEC 60598-2-19:1981) ГОСТ Р МЭК 598-2-19-97 СТБ IEC 60598-2-22-2011 (IEC 60598-2-22:2008) ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 (IEC 60598-2-23:1996) ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 (IEC 60598-2-24:1997) ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 (IEC 60598-2-25:1994) СТБ МЭК 60598-2-25-2002 (IEC 60598-2-25:1994) ГОСТ 16962.2-90 СТБ IEC 60598-2-12-2009 (IEC 60598-2-12:2006) СТБ МЭК 60598-2-19-2003 (IEC 60598-2-19:1981) ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 (IEC 60598-2-5:1999) ГОСТ IEC 62031-2011 (IEC 62031:2008) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 62031:2008) ГОСТ 14254-96 ГОСТ МЭК 61050-2002 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ IEC 60432-2-2011 СТБ IEC 60432-1-2008 (IEC 60432-1:2005) СТБ IEC 60432-2-2008 (EC 60432-2:2005) ГОСТ МЭК 61195-2002 ГОСТ МЭК 61199-2006 СТБ IEC 60968-2008 (IEC 60968:99) СТБ IEC 62035-2007 ГОСТ МЭК 60155-2002 ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69) ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 (IEC 60598-2-1:1979) ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 (IEC 60598-2-4:1997) ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 (IEC 60598-2-7-82) ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 (IEC 60598-2-9-87) ГОСТ МЭК 598-2-10-2002 (IEC 60598-2-10:1987) ГОСТ МЭК 60598-2-18-2002 (IEC 60598-2-18:93) ГОСТ МЭК 598-2-17-2002 (IEC 60598-2-17:1984) ГОСТ МЭК 60598-2-22-2002 (IEC 60598-2-22:1997) ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 (IEC 60598-2-25:1994) СТБ IEC 60598-1-2008 (IEC 60598-1:2008) СТБ МЭК 60598-2-2-99 (IEC 60598-2-2:1997) ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 (IEC 60598-2-2:1997) СТБ IEC 60598-2-3-2009 (IEC 60598-2-3:2002) СТБ МЭК 60598-2-5-2002 (IEC 60598-2-5:1998) ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 (IEC 60598-2-5:1998) СТБ МЭК 60598-2-6-2002 (IEC 60598-2-6:1994) ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98 (IEC 60598-2-6:1994) СТБ МЭК 60598-2-8-2002 (IEC 60598-2-8:2001) СТБ IEC 60598-2-12-2009 (IEC 60598-2-12:2006) СТБ МЭК 60598-2-19-2003 (IEC 60598-2-19:81) ГОСТ Р МЭК 598-2-19-99 (IEC 60598-2-19:1981) СТБ IEC 60598-2-20-2008 (IEC 60598-2-20:2002) СТБ МЭК 60598-2-23-2002 (IEC 60598-2-23:2001) СТБ МЭК 60598-2-24-2002 (IEC 60598-2-24:1997) ГОСТ МЭК 60922-2002 (IEC 60922:1997) ГОСТ МЭК 924-2002 (IEC 60924:1990) ГОСТ МЭК 926-2002 (IEC 60926:1995) ГОСТ МЭК 928-2002 (IEC 60928:1995) ГОСТ МЭК 61050-2002 (IEC 61050:1991) ГОСТ МЭК 1046-2002 (IEC 61046:1993) СТБ IEC 61347-1-2008 (IEC 61347-1:2007) СТБ IEC 61347-2-13-2009 (IEC 61347-2-13:2006) ГОСТ IEC 62031-2011 СТБ IEC 62031-2009 СТБ EN 50294-2009 (EN 50294:1998) ГОСТ 30499-97 (IEC 1050-91) ГОСТ 31948-2012 ГОСТ МЭК 60570-2002 (IEC 60570:1995) СТБ IEC/PAS 62612-2010 СТБ IEC 62560-2011 СТБ IEC/PAS 62612-2010 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 14254-96 ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69) и другие НПА | ГОСТ МЭК 491-2002 (IEC 60491:1984) ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 (IEC 60598-2-1:1979) СТБ МЭК 598-2-1-99 (IEC 60598-2-1:1979) ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 (IEC 60598-2-4:1997) ГОСТ P МЭК 60598-2-4-99 CTБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 (IEC 60598-2-7:1982) СТБ МЭК 598-2-7-2002 (IEC 60598-2-7:1997) ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 (IEC 60598-2-8:1996) СТБ МЭК 60598-2-8-2002 (IEC 60598-2-8:2001) СТБ МЭК 60598-2-9-2003 (IEC 60598-2-9-87) ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 (IEC 60598-2-9-87 ) ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 (IEC 60598-2-11:2005) ГОСТ IEC 60598-2-13-2011 (IEC 60598-2-13:2006) ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 (IEC 60598-2-18:93) СТБ МЭК 60598-2-18-2003 (IEC 60598-2-18:93) ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 (IEC 60598-2-19:1981) ГОСТ Р МЭК 598-2-19-97 СТБ IEC 60598-2-22-2011 (IEC 60598-2-22:2008) ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 (IEC 60598-2-23:1996) ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 (IEC 60598-2-24:1997) ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 (IEC 60598-2-25:1994) СТБ МЭК 60598-2-25-2002 (IEC 60598-2-25:1994) ГОСТ 16962.2-90 СТБ IEC 60598-2-12-2009 (IEC 60598-2-12:2006) СТБ МЭК 60598-2-19-2003 (IEC 60598-2-19:1981) ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 (IEC 60598-2-5:1999) ГОСТ IEC 62031-2011 (IEC 62031:2008) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 62031:2008) ГОСТ 14254-96 ГОСТ МЭК 61050-2002 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ IEC 60432-2-2011 СТБ IEC 60432-1-2008 (IEC 60432-1:2005) СТБ IEC 60432-2-2008 (EC 60432-2:2005) ГОСТ МЭК 61195-2002 ГОСТ МЭК 61199-2006 СТБ IEC 60968-2008 (IEC 60968:99) СТБ IEC 62035-2007 ГОСТ МЭК 60155-2002 ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69) ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 (IEC 60598-2-1:1979) ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 (IEC 60598-2-4:1997) ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 (IEC 60598-2-7-82) ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 (IEC 60598-2-9-87) ГОСТ МЭК 598-2-10-2002 (IEC 60598-2-10:1987) ГОСТ МЭК 60598-2-18-2002 (IEC 60598-2-18:93) ГОСТ МЭК 598-2-17-2002 (IEC 60598-2-17:1984) ГОСТ МЭК 60598-2-22-2002 (IEC 60598-2-22:1997) ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 (IEC 60598-2-25:1994) СТБ IEC 60598-1-2008 (IEC 60598-1:2008) СТБ МЭК 60598-2-2-99 (IEC 60598-2-2:1997) ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 (IEC 60598-2-2:1997) СТБ IEC 60598-2-3-2009 (IEC 60598-2-3:2002) СТБ МЭК 60598-2-5-2002 (IEC 60598-2-5:1998) ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 (IEC 60598-2-5:1998) СТБ МЭК 60598-2-6-2002 (IEC 60598-2-6:1994) ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98 (IEC 60598-2-6:1994) СТБ МЭК 60598-2-8-2002 (IEC 60598-2-8:2001) СТБ IEC 60598-2-12-2009 (IEC 60598-2-12:2006) СТБ МЭК 60598-2-19-2003 (IEC 60598-2-19:81) ГОСТ Р МЭК 598-2-19-99 (IEC 60598-2-19:1981) СТБ IEC 60598-2-20-2008 (IEC 60598-2-20:2002) СТБ МЭК 60598-2-23-2002 (IEC 60598-2-23:2001) СТБ МЭК 60598-2-24-2002 (IEC 60598-2-24:1997) ГОСТ МЭК 60922-2002 (IEC 60922:1997) ГОСТ МЭК 924-2002 (IEC 60924:1990) ГОСТ МЭК 926-2002 (IEC 60926:1995) ГОСТ МЭК 928-2002 (IEC 60928:1995) ГОСТ МЭК 61050-2002 (IEC 61050:1991) ГОСТ МЭК 1046-2002 (IEC 61046:1993) СТБ IEC 61347-1-2008 (IEC 61347-1:2007) СТБ IEC 61347-2-13-2009 (IEC 61347-2-13:2006) ГОСТ IEC 62031-2011 СТБ IEC 62031-2009 СТБ EN 50294-2009 (EN 50294:1998) ГОСТ 30499-97 (IEC 1050-91) ГОСТ 31948-2012 ГОСТ МЭК 60570-2002 (IEC 60570:1995) СТБ IEC/PAS 62612-2010 СТБ IEC 62560-2011 СТБ IEC/PAS 62612-2010 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 14254-96 ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69) и другие НПА |
| 1.1.17 | - изделия электроустановочные; | 34 6400 | из 8536 из 8544 из 9032 из 9107 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 30850.2.3-2002 СТБ МЭК 60730-1-2004 (IEC 60730-1:2003) СТБ IEC 61058-1-2009 (IEC 61058-1:2008) СТБ IEC 61058-2-1-2009 (IEC 61058-2-1:1992) СТБ IEC 61058-2-4-2008 (IEC 61058-2-4:1995) СТБ IEC 61058-2-5-2008 (IEC 61058-2-5:1994) ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEC 60884-2-2:1989) СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 (МЭК 60884-2-6-97) ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997) ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-98) ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998) ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006) ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998-1:1990) ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-1-90) ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-2:1991) ГОСТ 31195.2.3–2012 (IEC 60998-2-3:1991) ГОСТ IEC 60998-2-4-2011 (IEC 60998-2-4:93) ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-5:1996) ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) СТБ ГОСТ Р 50030.7.1-2002 ГОСТ 30011.7.1-2012 (IEC 60947-7-1:2002) СТБ ГОСТ Р 50030.7.2-2002 (МЭК 60947-7-2-95) ГОСТ 30011.7.2-2012 (IEC 60947-7-2:2002) ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999) ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) ГОСТ МЭК 730-1-95 (IEC 60730-1:1986) ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ Р МЭК 730-1-94 ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (IEC 60730-2-1:1989) ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 ГОСТ 7396.1-89 (IEC 83-75) ГОСТ 30849.1-2002 (IEC 60309-1-99) ГОСТ 30849.2-2002 (IEC 60309-2-99) ГОСТ 30849.3-2002 (IEC 60309-3:1994) ГОСТ 30851.1-2002 (IEC 60320-1-94) ГОСТ 30851.2.2-2002 (IEC 60320-2-2-98) ГОСТ 30851.2.3-2012 ГОСТ 30850.1-2002 (IEC 60669-1-98) ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000) ГОСТ 30850.2.1-2002 (IEC 60669-2-1-96) ГОСТ Р 51324.2.1-2012 ГОСТ 30850.2.2-2002 (IEC 60669-2-2-96) ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 ГОСТ 30988.1-2002 (IEC 60884-1:1994) ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ Р 51322.2.2-2011 СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 (IEC 60884-2-2-89) ГОСТ 30988.2.4-2003 ГОСТ 30988.2.5-2003 (IEC 60884-2-5:1995) СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 (IEC 60884-2-5-95) ГОСТ 30988.2.6-2012 СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 (IEC 60884-2-6-97) ГОСТ МЭК 61210-2002 (IEC 61210:1993) ГОСТ IEC 61210-2011 ГОСТ 32126.1-2013 ГОСТ IEC 60670-21-2013 ГОСТ 32126.23-2013 ГОСТ 31195.2.3-2012 ГОСТ 9806-90 (IEC 400-87) ГОСТ МЭК 60238-2002 (IEC 60238:1998) ГОСТ МЭК 60400-2002 (IEC 60400:1996) ГОСТ МЭК 61184-2002 (IEC 61184:1997) СТБ IEC 60838-1-2010 (IEC 60838-1:2008) СТБ IEC 60838-2-2-2010 (IEC 60838-2-2:2006) и другие НПА | ГОСТ 30850.2.3-2002 СТБ МЭК 60730-1-2004 (IEC 60730-1:2003) СТБ IEC 61058-1-2009 (IEC 61058-1:2008) СТБ IEC 61058-2-1-2009 (IEC 61058-2-1:1992) СТБ IEC 61058-2-4-2008 (IEC 61058-2-4:1995) СТБ IEC 61058-2-5-2008 (IEC 61058-2-5:1994) ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEC 60884-2-2:1989) СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 (МЭК 60884-2-6-97) ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997) ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-98) ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998) ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006) ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998-1:1990) ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-1-90) ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-2:1991) ГОСТ 31195.2.3–2012 (IEC 60998-2-3:1991) ГОСТ IEC 60998-2-4-2011 (IEC 60998-2-4:93) ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-5:1996) ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) СТБ ГОСТ Р 50030.7.1-2002 ГОСТ 30011.7.1-2012 (IEC 60947-7-1:2002) СТБ ГОСТ Р 50030.7.2-2002 (МЭК 60947-7-2-95) ГОСТ 30011.7.2-2012 (IEC 60947-7-2:2002) ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999) ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) ГОСТ МЭК 730-1-95 (IEC 60730-1:1986) ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ Р МЭК 730-1-94 ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (IEC 60730-2-1:1989) ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 ГОСТ 7396.1-89 (IEC 83-75) ГОСТ 30849.1-2002 (IEC 60309-1-99) ГОСТ 30849.2-2002 (IEC 60309-2-99) ГОСТ 30849.3-2002 (IEC 60309-3:1994) ГОСТ 30851.1-2002 (IEC 60320-1-94) ГОСТ 30851.2.2-2002 (IEC 60320-2-2-98) ГОСТ 30851.2.3-2012 ГОСТ 30850.1-2002 (IEC 60669-1-98) ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000) ГОСТ 30850.2.1-2002 (IEC 60669-2-1-96) ГОСТ Р 51324.2.1-2012 ГОСТ 30850.2.2-2002 (IEC 60669-2-2-96) ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 ГОСТ 30988.1-2002 (IEC 60884-1:1994) ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ Р 51322.2.2-2011 СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 (IEC 60884-2-2-89) ГОСТ 30988.2.4-2003 ГОСТ 30988.2.5-2003 (IEC 60884-2-5:1995) СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 (IEC 60884-2-5-95) ГОСТ 30988.2.6-2012 СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 (IEC 60884-2-6-97) ГОСТ МЭК 61210-2002 (IEC 61210:1993) ГОСТ IEC 61210-2011 ГОСТ 32126.1-2013 ГОСТ IEC 60670-21-2013 ГОСТ 32126.23-2013 ГОСТ 31195.2.3-2012 ГОСТ 9806-90 (IEC 400-87) ГОСТ МЭК 60238-2002 (IEC 60238:1998) ГОСТ МЭК 60400-2002 (IEC 60400:1996) ГОСТ МЭК 61184-2002 (IEC 61184:1997) СТБ IEC 60838-1-2010 (IEC 60838-1:2008) СТБ IEC 60838-2-2-2010 (IEC 60838-2-2:2006) и другие НПА |
| 1.1.18 | - удлинители. | 34 6440 | из 8544 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) ГОСТ 30988.2.6-2012 (МЭК 60884-2-6:1995) СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 (МЭК 60884-2-5-95) СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 (МЭК 60884-2-2-89) СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 (МЭК 60884-2-6-97) ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1:1994) ГОСТ 31223-2003 (IEC 61242:1995) ГОСТ Р 51539-96 (IEC 61242:1995) ГОСТ 30988.1-2002 (IEC 60884-1:1994) и другие НПА | ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) ГОСТ 30988.2.6-2012 (МЭК 60884-2-6:1995) СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 (МЭК 60884-2-5-95) СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 (МЭК 60884-2-2-89) СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 (МЭК 60884-2-6-97) ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1:1994) ГОСТ 31223-2003 (IEC 61242:1995) ГОСТ Р 51539-96 (IEC 61242:1995) ГОСТ 30988.1-2002 (IEC 60884-1:1994) и другие НПА |
| 1.2 | Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры). | 40 1000 | из 8400 из 8471 из 8473 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) СТБ МЭК 60950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) ГОСТ IEC 60950-22-2013 СТБ IEC 60825-1-2011 (IEC 60825-1:2007) СТБ IEC 61131-2-2010 (IEC 61131-2:2007) ГОСТ Р 51841-2001 (МЭК 61131-2-92) СТБ EN 41003-2008 (EN 41003:1998) и другие НПА | СТБ МЭК 60950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) ГОСТ IEC 60950-22-2013 СТБ IEC 60825-1-2011 (IEC 60825-1:2007) СТБ IEC 61131-2-2010 (IEC 61131-2:2007) ГОСТ Р 51841-2001 (МЭК 61131-2-92) СТБ EN 41003-2008 (EN 41003:1998) и другие НПА |
| 1.3 | Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам. | 40 2000 40 3000 40 4000 | из 8443 из 8471 из 8473 из 8504 из 8517 из 8518 из 8519 из 8521 из 8523 из 8528 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) СТБ IEC 61204-2008 (IEC 61204:2001) ГОСТ МЭК 61293-2002 ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) ГОСТ IEC 60950-21-2013 ГОСТ IEC 60950-22-2013 ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 (IEC 62040-1:2002) ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 (IEC 62040-1-2:2002) ГОСТ МЭК 62040-3-2009 (IEC 62040-3:1990) ГОСТ Р 50948-2001 ГОСТ Р 52324-2005 (ИСО 13406-2:2001) ГОСТ Р 13406-1-2007 (ИСО 13406-1:1999 ) ГОСТ Р ИСО 9241-3-2003 (ИСО 9241-3-92) ГОСТ Р ИСО 9241-7-2007 (ИСО 9241-7:1998) ГОСТ Р ИСО 9241-8-2007 (ИСО 9241-8:1997 ) ГОСТ Р 55241.3–2012/ISO/TR 9241-308:2008 ГОСТ Р 55241.4–2012/ISO/TR 9241-310:2010 ГОСТ Р ИСО 9241-300–2012 (ИСО 9241-300:2008) ГОСТ Р ИСО 9241-302–2012 (ИСО 9241-302:2008) ГОСТ Р ИСО 9241-303–2012 (ИСО 9241-303:2008) ГОСТ Р ИСО 9241-304–2012 (ИСО 9241-304:2008) ГОСТ Р ИСО 9241-305–2012 (ИСО 9241-305:2008) ГОСТ Р ИСО 9241-306–2012 (ИСО 9241-306:2008) ГОСТ Р ИСО 9241-307–2012 (ИСО 9241-307:2008) ГОСТ 31210-2003 СТБ МЭК 60950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) СТБ IEC 60825-1-2011 (IEC 60825-1:2007) ГОСТ IEC/TR 60825-9-2013 СТБ IEC 61131-2-2010 (IEC 61131-2:2007) ГОСТ Р 51841-2001 (МЭК 61131-2-92) СТБ EN 41003-2008 (EN 41003:1998) и другие НПА | СТБ IEC 61204-2008 (IEC 61204:2001) ГОСТ МЭК 61293-2002 ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) ГОСТ IEC 60950-21-2013 ГОСТ IEC 60950-22-2013 ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 (IEC 62040-1:2002) ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 (IEC 62040-1-2:2002) ГОСТ МЭК 62040-3-2009 (IEC 62040-3:1990) ГОСТ Р 50948-2001 ГОСТ Р 52324-2005 (ИСО 13406-2:2001) ГОСТ Р 13406-1-2007 (ИСО 13406-1:1999 ) ГОСТ Р ИСО 9241-3-2003 (ИСО 9241-3-92) ГОСТ Р ИСО 9241-7-2007 (ИСО 9241-7:1998) ГОСТ Р ИСО 9241-8-2007 (ИСО 9241-8:1997 ) ГОСТ Р 55241.3–2012/ISO/TR 9241-308:2008 ГОСТ Р 55241.4–2012/ISO/TR 9241-310:2010 ГОСТ Р ИСО 9241-300–2012 (ИСО 9241-300:2008) ГОСТ Р ИСО 9241-302–2012 (ИСО 9241-302:2008) ГОСТ Р ИСО 9241-303–2012 (ИСО 9241-303:2008) ГОСТ Р ИСО 9241-304–2012 (ИСО 9241-304:2008) ГОСТ Р ИСО 9241-305–2012 (ИСО 9241-305:2008) ГОСТ Р ИСО 9241-306–2012 (ИСО 9241-306:2008) ГОСТ Р ИСО 9241-307–2012 (ИСО 9241-307:2008) ГОСТ 31210-2003 СТБ МЭК 60950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) СТБ IEC 60825-1-2011 (IEC 60825-1:2007) ГОСТ IEC/TR 60825-9-2013 СТБ IEC 61131-2-2010 (IEC 61131-2:2007) ГОСТ Р 51841-2001 (МЭК 61131-2-92) СТБ EN 41003-2008 (EN 41003:1998) и другие НПА |
| 1.4 | Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические). | 48 3331 48 5000 | из 8424 из 8467 из 8479 из 8465 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ IEC 61029-1-2012 (IEC 61029-1:1990) ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 (IEC 61029-1:1990) СТБ МЭК 61029-1-99 (IEC 61029-1:1990) ГОСТ 12.2.007.1-75 СТБ IEC 61029-2-1-2011 (IEC 61029-2-1:1993) ГОСТ IEC 61029-2-2–2011 СТБ IEC 61029-2-3-2011 (IEC 61029-2-3:1993) ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 (IEC 61029-2-4:1993) ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 (IEC 61029-2-5:1993) ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 (IEC 61029-2-6:1993) ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 (IEC 61029-2-7:1993) ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 (IEC 61029-2-8:1995) ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 ГОСТ МЭК 1029-2-9-99 ГОСТ IEC 60745-2-1-2011 (IEC 60745-2-1:2003) ГОСТ IEC 60745-2-3-2011 (IEC 60745-2-3:2003) ГOСТ IEC 60745-2-6-2011 (IEC 60745-2-6:2003) ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 (IEC 60745-2-8:2003) ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 (IEC 60745-2-9:2003) ГОСТ IEC 60745-2-11-2011 (IEC 60745-2-14:2003) ГОСТ IEC 60745-2-12-2011 (IEC 60745-2-12:2003) ГОСТ IEC 60745-2-13-2011 (IEC 60745-2-13:2003) ГОCТ IEC 60745-2-14-2011(IEC 60745-2-14:2003) ГОCТ IEC 60745-2-15-2012(IEC 60745-2-15:2003) ГОCТ IEC 60745-2-16-2012(IEC 60745-2-16:2003) ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 17770-86 ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ 30700-2000 (IEC 745-2-7-89) ГОСТ 30873.3-2006 ГОСТ 30873.4-2006 ГОСТ 30873.5-2006 ГОСТ 30873.11-2006 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2011 (IEC 60745-2-14:2003) ГОСТ МЭК 61029-1–2002 (IEC 61029-1:1990) СТБ МЭК 60745-2-1-2006 (IEC 60745-2-1:2003) СТБ МЭК 60745-2-2-2006 (IEC 60745-2-2:2003) СТБ МЭК 60745-2-4-2006 (IEC 60745-2-4:2002) ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008 (IEC 60745-2-4:2008) СТБ МЭК 60745-2-5-2006 (IEC 60745-2-5:2003) ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2008 (IEC 60745-2-9:2008) ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008 (IEC 60745-2-11:2003) ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 ГОСТ IEC 61029-2-4-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 (IEC 61029-2-9:1995) СТБ МЭК 60335-2-77-2002 (IEC 60335-2-77:96) ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-2011 и другие НПА | ГОСТ IEC 61029-1-2012 (IEC 61029-1:1990) ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 (IEC 61029-1:1990) СТБ МЭК 61029-1-99 (IEC 61029-1:1990) ГОСТ 12.2.007.1-75 СТБ IEC 61029-2-1-2011 (IEC 61029-2-1:1993) ГОСТ IEC 61029-2-2–2011 СТБ IEC 61029-2-3-2011 (IEC 61029-2-3:1993) ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 (IEC 61029-2-4:1993) ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 (IEC 61029-2-5:1993) ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 (IEC 61029-2-6:1993) ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 (IEC 61029-2-7:1993) ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 (IEC 61029-2-8:1995) ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 ГОСТ МЭК 1029-2-9-99 ГОСТ IEC 60745-2-1-2011 (IEC 60745-2-1:2003) ГОСТ IEC 60745-2-3-2011 (IEC 60745-2-3:2003) ГOСТ IEC 60745-2-6-2011 (IEC 60745-2-6:2003) ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 (IEC 60745-2-8:2003) ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 (IEC 60745-2-9:2003) ГОСТ IEC 60745-2-11-2011 (IEC 60745-2-14:2003) ГОСТ IEC 60745-2-12-2011 (IEC 60745-2-12:2003) ГОСТ IEC 60745-2-13-2011 (IEC 60745-2-13:2003) ГОCТ IEC 60745-2-14-2011(IEC 60745-2-14:2003) ГОCТ IEC 60745-2-15-2012(IEC 60745-2-15:2003) ГОCТ IEC 60745-2-16-2012(IEC 60745-2-16:2003) ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 17770-86 ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ 30700-2000 (IEC 745-2-7-89) ГОСТ 30873.3-2006 ГОСТ 30873.4-2006 ГОСТ 30873.5-2006 ГОСТ 30873.11-2006 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2011 (IEC 60745-2-14:2003) ГОСТ МЭК 61029-1–2002 (IEC 61029-1:1990) СТБ МЭК 60745-2-1-2006 (IEC 60745-2-1:2003) СТБ МЭК 60745-2-2-2006 (IEC 60745-2-2:2003) СТБ МЭК 60745-2-4-2006 (IEC 60745-2-4:2002) ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008 (IEC 60745-2-4:2008) СТБ МЭК 60745-2-5-2006 (IEC 60745-2-5:2003) ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2008 (IEC 60745-2-9:2008) ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008 (IEC 60745-2-11:2003) ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 ГОСТ IEC 61029-2-4-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 (IEC 61029-2-9:1995) СТБ МЭК 60335-2-77-2002 (IEC 60335-2-77:96) ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-2011 и другие НПА |
| 1.5 | Инструменты электромузыкаль-ные | 96 2000 | из 9201 из 9207 из 9209 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) СТБ МЭК 60065-2011 СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 (2002) СТБ МЭК 60950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) и другие НПА | СТБ МЭК 60065-2011 СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 (2002) СТБ МЭК 60950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) и другие НПА |
| 1.6 | Кабели, провода и шнуры | 34 6886 34 6887 34 6449 | из 8544 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 28244-96 (МЭК 83-75) ГОСТ IEC 60799-2011 (IEC 60799:1998) и другие НПА | ГОСТ 28244-96 (МЭК 83-75) ГОСТ IEC 60799-2011 (IEC 60799:1998) и другие НПА |
| 1.7 | Выключатели автоматические, устройства защитного отключения | 34 2100 34 2200 34 2300 | из 8536 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ МЭК 61293-2002 СТБ МЭК 61140-2007 СТБ EN 50366-2007 СТБ МЭК 947-1-2000 ГОСТ 30011.1-2003 ГОСТ 30011.2-2002 СТБ IEC 60947-2-2011 ГОСТ Р 50345-2010 ГОСТ IEC 60898-2-2011 ГОСТ Р 50031-2012 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 ГОСТ Р 51326.1-99 ГОСТ 31601.2.1–2012 ГОСТ 31601.2.2–2012 ГОСТ Р 51327.1-2010 ГОСТ 31225.2.1-2012 ГОСТ 31225.2.2-2012 ГОСТ 31603-2012 и другие НПА | ГОСТ МЭК 61293-2002 СТБ МЭК 61140-2007 СТБ EN 50366-2007 СТБ МЭК 947-1-2000 ГОСТ 30011.1-2003 ГОСТ 30011.2-2002 СТБ IEC 60947-2-2011 ГОСТ Р 50345-2010 ГОСТ IEC 60898-2-2011 ГОСТ Р 50031-2012 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 ГОСТ Р 51326.1-99 ГОСТ 31601.2.1–2012 ГОСТ 31601.2.2–2012 ГОСТ Р 51327.1-2010 ГОСТ 31225.2.1-2012 ГОСТ 31225.2.2-2012 ГОСТ 31603-2012 и другие НПА |
| 1.8 | Аппараты для распределения электрической энергии. | 34 2400 34 2800 34 3000 96 8300 | из 8536 из 8535 из 8537 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ МЭК 61293-2002 СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 60947-5-2-97) ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-97) ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (МЭК 60947-6-2:2007) ГОСТ МЭК 61210-2002 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) ГОСТ Р 51778-2000 СТБ МЭК 947-1-2000 (IEC 947-1:88) ГОСТ Р МЭК 60127-2-2010 ГОСТ Р МЭК 60127-3-2010 ГОСТ 31196.4-2012 ГОСТ IEC 60127-1-2010 ГОСТ Р МЭК 60127-4-2007 (IEC 60127-4:2005) ГОСТ Р МЭК 127-6-99 (IEC 60127-6:1994) ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 СТБ IEC 60691-2007 (IEC 60691:2002) ГОСТ 30011.1-2003 (IEC 60947-1:99) ГОСТ 30011.3-2002 (IEC 60947-3:1999) ГОСТ 30011.1-2003 (IEC 60947-1:99) ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ 30011.5.5-2012 ГОСТ 31195.2.3-2012 ГОСТ 30849.1-2002 (IEC 60309-1-99) ГОСТ 30849.2-2002 (IEC 60309-2-99) ГОСТ 30849.3-2002 (IEC 60309-3:1994) ГОСТ 31602.1-2012 ГОСТ 31602.2-2012 ГОСТ 32127-2013 СТБ МЭК 60439-1-2007 (IEC 60439-1:2004) СТБ МЭК 60439-2-2007 (IEC 60439-2:2005) СТБ МЭК 60439-3-2007 (IEC 60439-3:2001) СТБ МЭК 60439-4-2007 (IEC 60439-4:2004) СТБ МЭК 60439-5-2007 (IEC 60439-5:2006) СТБ МЭК 60715-2006 (IEC 60715:1981) ГОСТ Р МЭК 60715-2003 (IEC 60715:1981, с изменением №1:1995) ГОСТ IEC 60998-2-4-2011 ГОСТ 30849.1-2002 ГОСТ 30849.2-2002 ГОСТ 30849.3-2002 СТБ ГОСТ Р 50030.7.1-2002 (IEC 60947-7-1:89) СТБ ГОСТ Р 50030.7.2 –2002 (IEC 60947-7-2:1995) ГОСТ 30011.7.1-2012 ГОСТ 30011.7.2-2012 ГОСТ 30011.7.3-2012 ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ 31195.2-2012 ГОСТ 12.2.007.6-93 и другие НПА | ГОСТ МЭК 61293-2002 СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 60947-5-2-97) ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-97) ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (МЭК 60947-6-2:2007) ГОСТ МЭК 61210-2002 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) ГОСТ Р 51778-2000 СТБ МЭК 947-1-2000 (IEC 947-1:88) ГОСТ Р МЭК 60127-2-2010 ГОСТ Р МЭК 60127-3-2010 ГОСТ 31196.4-2012 ГОСТ IEC 60127-1-2010 ГОСТ Р МЭК 60127-4-2007 (IEC 60127-4:2005) ГОСТ Р МЭК 127-6-99 (IEC 60127-6:1994) ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 СТБ IEC 60691-2007 (IEC 60691:2002) ГОСТ 30011.1-2003 (IEC 60947-1:99) ГОСТ 30011.3-2002 (IEC 60947-3:1999) ГОСТ 30011.1-2003 (IEC 60947-1:99) ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ 30011.5.5-2012 ГОСТ 31195.2.3-2012 ГОСТ 30849.1-2002 (IEC 60309-1-99) ГОСТ 30849.2-2002 (IEC 60309-2-99) ГОСТ 30849.3-2002 (IEC 60309-3:1994) ГОСТ 31602.1-2012 ГОСТ 31602.2-2012 ГОСТ 32127-2013 СТБ МЭК 60439-1-2007 (IEC 60439-1:2004) СТБ МЭК 60439-2-2007 (IEC 60439-2:2005) СТБ МЭК 60439-3-2007 (IEC 60439-3:2001) СТБ МЭК 60439-4-2007 (IEC 60439-4:2004) СТБ МЭК 60439-5-2007 (IEC 60439-5:2006) СТБ МЭК 60715-2006 (IEC 60715:1981) ГОСТ Р МЭК 60715-2003 (IEC 60715:1981, с изменением №1:1995) ГОСТ IEC 60998-2-4-2011 ГОСТ 30849.1-2002 ГОСТ 30849.2-2002 ГОСТ 30849.3-2002 СТБ ГОСТ Р 50030.7.1-2002 (IEC 60947-7-1:89) СТБ ГОСТ Р 50030.7.2 –2002 (IEC 60947-7-2:1995) ГОСТ 30011.7.1-2012 ГОСТ 30011.7.2-2012 ГОСТ 30011.7.3-2012 ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ 31195.2-2012 ГОСТ 12.2.007.6-93 и другие НПА |
| 1.9 | Аппараты электрические для управления электротехническими установками. | 34 2800 34 2500 42 1100 42 8300 | из 8535 из 8536 из 8537 из 9032 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ МЭК 61293-2002 СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ Р 51321.1-2007 (EN 50366:2003)` СТБ МЭК 60730-1-2004 (IEC 60730-1:2003) ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (IEC 60730-2-1:1989) ГОСТ МЭК 730-2-4-2002 (IEC 60730-2-1:1989) ГОСТ МЭК 730-2-10-96 (IEC 60730-2-10:1991) ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 (IEC 60730-2-2:2005) ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 (IEC 60730-2-4:2006) ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 (IEC 60730-2-7:2008) ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 (IEC 60730-2-9:2008) СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (IEC 60730-2-4:2003) СТБ IEC 60730-2-8-2008 (IEC 60730-2-8:2003) ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 (IEC 60730-2-9:2008) ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (IEC 60730-2-10:1991) СТБ IEC 60730-2-11-2008 (IEC 60730-2-11:2006) СТБ IEC 60730-2-12-2007 (IEC 60730-2-12:2005) СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (IEC 60730-2-14:2001) СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (IEC 60730-2-18:1997) СТБ МЭК 947-1-2000 ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96) ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96) ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-97) ГОСТ 30011.1-2003 (IEC 60947-1:99) СТБ МЭК 947-1-2000 (IEC 947-1:88) ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ 30011.3-2002 (IEC 60947-3:1999) ГОСТ Р 50030.3-2012 ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:1997) ГОСТ 30011.6.1-2002 (IEC 60947-6-1:1989) ГОСТ 32128.2.11-2013 СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (IEC 60947-5-2:97) ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-97) СТБ ГОСТ Р 50030.5.5-2003 (IEC 60947-5-5:1997) СТБ ГОСТ Р 50030.6.2-2002 (IEC 60947-6-2:1992) ГОСТ Р 51324.1-2012 СТБ IEC 61058-1-2009 (IEC 61058-1:2008) ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000 СТБ IEC 61058-2-1-2009 (IEC 61058-2-1:1992) СТБ IEC 61058-2-4-2008 (IEC 61058-2-4:1995) СТБ IEC 61058-2-5-2008 (IEC 61058-2-5:1994) ГОСТ 12.2.007.6-93 СТБ МЭК 60715-2006 (IEC 60715:1981) ГОСТ Р МЭК 60715-2003 (IEC 60715:1981, с изменением №1:1995) СТБ IEC 61131-2-2010 и другие НПА | ГОСТ МЭК 61293-2002 СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ Р 51321.1-2007 (EN 50366:2003)` СТБ МЭК 60730-1-2004 (IEC 60730-1:2003) ГОСТ МЭК 730-2-1-95 (IEC 60730-2-1:1989) ГОСТ МЭК 730-2-4-2002 (IEC 60730-2-1:1989) ГОСТ МЭК 730-2-10-96 (IEC 60730-2-10:1991) ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 (IEC 60730-2-2:2005) ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 (IEC 60730-2-4:2006) ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 (IEC 60730-2-7:2008) ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 (IEC 60730-2-9:2008) СТБ МЭК 60730-2-5-2004 (IEC 60730-2-4:2003) СТБ IEC 60730-2-8-2008 (IEC 60730-2-8:2003) ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 (IEC 60730-2-9:2008) ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 (IEC 60730-2-10:1991) СТБ IEC 60730-2-11-2008 (IEC 60730-2-11:2006) СТБ IEC 60730-2-12-2007 (IEC 60730-2-12:2005) СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (IEC 60730-2-14:2001) СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (IEC 60730-2-18:1997) СТБ МЭК 947-1-2000 ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96) ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96) ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-97) ГОСТ 30011.1-2003 (IEC 60947-1:99) СТБ МЭК 947-1-2000 (IEC 947-1:88) ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ 30011.3-2002 (IEC 60947-3:1999) ГОСТ Р 50030.3-2012 ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:1997) ГОСТ 30011.6.1-2002 (IEC 60947-6-1:1989) ГОСТ 32128.2.11-2013 СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (IEC 60947-5-2:97) ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-97) СТБ ГОСТ Р 50030.5.5-2003 (IEC 60947-5-5:1997) СТБ ГОСТ Р 50030.6.2-2002 (IEC 60947-6-2:1992) ГОСТ Р 51324.1-2012 СТБ IEC 61058-1-2009 (IEC 61058-1:2008) ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000 СТБ IEC 61058-2-1-2009 (IEC 61058-2-1:1992) СТБ IEC 61058-2-4-2008 (IEC 61058-2-4:1995) СТБ IEC 61058-2-5-2008 (IEC 61058-2-5:1994) ГОСТ 12.2.007.6-93 СТБ МЭК 60715-2006 (IEC 60715:1981) ГОСТ Р МЭК 60715-2003 (IEC 60715:1981, с изменением №1:1995) СТБ IEC 61131-2-2010 и другие НПА |
| 1.10 | Оборудование низковольтное: |
| 1.10.1 | Трансформаторы | 34 1300 34 1100 34 1440 | из 8504 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ МЭК 61050-2002 СТБ МЭК 61558-1-2007 (IEC 61558-1:2005) СТБ МЭК 61558-2-6-2006 (IEC 61558-2-6:1997) ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) ГОСТ 7746-2001 (МЭК 44-1:1996 ) ГОСТ 1983-2001 ГОСТ 12.2.007.0-75 и другие НПА | ГОСТ МЭК 61050-2002 СТБ МЭК 61558-1-2007 (IEC 61558-1:2005) СТБ МЭК 61558-2-6-2006 (IEC 61558-2-6:1997) ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) ГОСТ 7746-2001 (МЭК 44-1:1996 ) ГОСТ 1983-2001 ГОСТ 12.2.007.0-75 и другие НПА |
| 1.10.2 | Комплектные распределительные устройства (КРУ) | 34 1470 | из 8504 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 14693-90 (МЭК 298 (1985)) ГОСТ 1516.3-96 (МЭК 71-1-1993 ) и другие НПА | ГОСТ 14693-90 (МЭК 298 (1985)) ГОСТ 1516.3-96 (МЭК 71-1-1993 ) и другие НПА |
| 1.10.3 | Реле управления и защиты | 34 2500 | из 9102 из 8535 из 8536 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ МЭК 61812-1-2007 (IEC 61812-1:96) ГОСТ 30328-95 (IEC 255-5-77) СТБ МЭК 61812-1-2004 (IEC 61812-1:96) ГОСТ 30011.1-2003 (IEC 60947-1:99) СТБ МЭК 947-1-2000 (IEC 947-1:88) ГОСТ 30011.5.1-2002 (IEC 60947-5-1:1997) и другие НПА | ГОСТ МЭК 61812-1-2007 (IEC 61812-1:96) ГОСТ 30328-95 (IEC 255-5-77) СТБ МЭК 61812-1-2004 (IEC 61812-1:96) ГОСТ 30011.1-2003 (IEC 60947-1:99) СТБ МЭК 947-1-2000 (IEC 947-1:88) ГОСТ 30011.5.1-2002 (IEC 60947-5-1:1997) и другие НПА |
| 1.10.4 | Контакторы электромагнитные | 34 2600 | из 8536 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ Р 50030.4.1-2012 ГОСТ 30011.1-2003 (IEC 60947-1:99) ГОСТ 30011.4.1-96 (IEC 947-4-1-90) ГОСТ Р 51731-2010 (МЭК 61095-2000) и другие НПА | ГОСТ Р 50030.4.1-2012 ГОСТ 30011.1-2003 (IEC 60947-1:99) ГОСТ 30011.4.1-96 (IEC 947-4-1-90) ГОСТ Р 51731-2010 (МЭК 61095-2000) и другие НПА |
| 1.10.5 | Пускатели электромагнитные | 34 2700 | из 8536 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ Р 50030.4.1-2012 ГОСТ 30011.1-2003 (IEC 60947-1:99) ГОСТ 30011.4.1-96 (IEC 947-4-1-90) и другие НПА | ГОСТ Р 50030.4.1-2012 ГОСТ 30011.1-2003 (IEC 60947-1:99) ГОСТ 30011.4.1-96 (IEC 947-4-1-90) и другие НПА |
| 1.10.6 | Аппаратура проекционная | 44 4350 | из 9007 из 9008 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 30345.57-99 (IEC 60335-2-56-97) и другие НПА | ГОСТ 30345.57-99 (IEC 60335-2-56-97) и другие НПА |
| 1.10.7 | Электрическое оборудование неэлектрических приборов бытового и аналогичного назначения | 48 5800 49 3100 51 5000 | из 7321 из 8403 из 8419 из 8516 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) СТБ ЕН 50165-2004 (EN 50165:1997) СТБ IEC 60335-2-102-2011 и другие НПА | СТБ ЕН 50165-2004 (EN 50165:1997) СТБ IEC 60335-2-102-2011 и другие НПА |
| 1.10.8 | Оборудование электросварочное | 34 4100 | из 8515 из 8504 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) СТБ ЕН 50063-2007 ГОСТ 12.2.007.8-75 ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 СТБ ЕН 50063-2007 (EN 50063:1989) ГОСТ 12.1.035-81 ГОСТ 25616-83 (СТ СЭВ 3235-81) СТБ ЕН 50063-2007 ГОСТ 14651-78 (СТ СЭВ 6305-88) ГОСТ 22917-78 и другие НПА | СТБ ЕН 50063-2007 ГОСТ 12.2.007.8-75 ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 СТБ ЕН 50063-2007 (EN 50063:1989) ГОСТ 12.1.035-81 ГОСТ 25616-83 (СТ СЭВ 3235-81) СТБ ЕН 50063-2007 ГОСТ 14651-78 (СТ СЭВ 6305-88) ГОСТ 22917-78 и другие НПА |
| 1.10.9 | Источники питания для дуговой сварки | 34 4180 | из 8515 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 и другие НПА | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 и другие НПА |
| 1.10.10 | Установки, устройства и оборудование электротермичес-кое | 34 4200 34 4300 | из 8514 из 8516 из 8402 из 8403 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 21139-87 (СТ СЭВ 3239-81) ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.9-93 (МЭК 519-1-84) ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) ГОСТ IEC 60519-1-2011 (IEC 60519-1:2003) ГОСТ 31636.2-2012 (IEC 60519-2:1992) ГОСТ 31636.5-2012 (IEC 60519-5:1980) ГОСТ 31636.7-2012 (IEC 60519-7:1983) ГОСТ 31636.5-2012 ГОСТ IEC 60519-1-2011 и другие НПА | ГОСТ 21139-87 (СТ СЭВ 3239-81) ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.9-93 (МЭК 519-1-84) ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) ГОСТ IEC 60519-1-2011 (IEC 60519-1:2003) ГОСТ 31636.2-2012 (IEC 60519-2:1992) ГОСТ 31636.5-2012 (IEC 60519-5:1980) ГОСТ 31636.7-2012 (IEC 60519-7:1983) ГОСТ 31636.5-2012 ГОСТ IEC 60519-1-2011 и другие НПА |
| 1.10.11 | Электронагреватели трубчатые | 34 4350 | из 8516 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 19108-81 (СТ СЭВ 6702-89) ГОСТ 13268-88 (СТ СЭВ 171-87) ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 и другие НПА | ГОСТ 19108-81 (СТ СЭВ 6702-89) ГОСТ 13268-88 (СТ СЭВ 171-87) ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 и другие НПА |
| 1.10.12 | Зажигалки с питанием от сети | 34 6876 | из 9613 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 и другие НПА | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 и другие НПА |
| 1.10.13 | Инструменты электронагревательные | 34 6870 | из 8516 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 27570.0-87 (IEC 335-1-76) ГОСТ IEC 60335-2-45-2012 и другие НПА | ГОСТ 27570.0-87 (IEC 335-1-76) ГОСТ IEC 60335-2-45-2012 и другие НПА |
| 1.10.14 | Электрические игрушки | 34 6897 | из 9503 из 9504 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 и другие НПА | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 и другие НПА |
| 1.10.15 | Звонки электрические | 34 6884 | из 8531 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 и другие НПА | СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 и другие НПА |
| 1.10.16 | стабилизаторы напряжения | 34 6884 | из 8504 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 и другие НПА | СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 и другие НПА |
| 1.10.17 | Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стартерные и нестартерные (кроме используемых для колесных транспортных средств) | 34 8110 | из 8507 | Постановление Правительства РФ №982 Решение КТС №620 ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ 6851-2003 ГОСТ 26881-86 ГОСТ Р МЭК 896-1-95 ГОСТ МЭК 60896-2-2002* ГОСТ Р 52846-2007 (МЭК 60254-1:2005) ГОСТ Р МЭК 61982-1-2011 и другие НПА | ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ 26881-86 ГОСТ Р МЭК 896-1-95 ГОСТ МЭК 60896-2-2002* ГОСТ Р 52846-2007 (МЭК 60254-1:2005) ГОСТ Р МЭК 61982-1-2011 и другие НПА |
| 1.10.18 | Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные открытого типа (негерметичные) | 34 8110 | из 8507 | Постановление Правительства РФ №982 Решение КТС №620 ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ 26881-86 ГОСТ Р МЭК 896-1-95 ГОСТ МЭК 60896-2-2002* ГОСТ Р 52846-2007 (МЭК 60254-1:2005) ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011 ГОСТ Р МЭК 62485-3-2013 ГОСТ Р МЭК 61982-1-2011 и другие НПА | ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ 26881-86 ГОСТ Р МЭК 896-1-95 ГОСТ МЭК 60896-2-2002* ГОСТ Р 52846-2007 (МЭК 60254-1:2005) ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011 ГОСТ Р МЭК 62485-3-2013 ГОСТ Р МЭК 61982-1-2011 и другие НПА |
| 1.10.19 | Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные закрытые (герметизированные) | 34 8110 | из 8507 | Постановление Правительства РФ №982 Решение КТС №620 ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ 26881-86 ГОСТ Р МЭК 896-1-95 ГОСТ МЭК 60896-2-2002* ГОСТ Р 52846-2007 (МЭК 60254-1:2005) ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011 ГОСТ Р МЭК 62485-3-2013 и другие НПА | ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ 26881-86 ГОСТ Р МЭК 896-1-95 ГОСТ МЭК 60896-2-2002* ГОСТ Р 52846-2007 (МЭК 60254-1:2005) ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011 ГОСТ Р МЭК 62485-3-2013 ГОСТ Р МЭК 61982-1-2011 и другие НПА |
| 1.10.20 | Аккумуляторы и батареи аккумуляторные щелочные никель-железные | 34 82010 | из 8507 | Постановление Правительства РФ №982 Решение КТС №620 ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ Р 52083-2003 ГОСТ 26500-85* и другие НПА | ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ 26500-85* ГОСТ Р 52083-2003 и другие НПА |
| 1.10.21 | Аккумуляторы и батареи аккумуляторные щелочные никель-кадмиевые герметичные (дисковые, призматические, цилиндрические) | 34 8230 | из 8507 из 8518 | Постановление Правительства РФ №982 Решение КТС №620 ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ 26367.4-97* ГОСТ Р МЭК 60285-2002 ГОСТ Р МЭК 60509-2002 ГОСТ Р МЭК 60622-2002 и другие НПА | ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ 26367.4-97* ГОСТ Р МЭК 60285-2002 ГОСТ Р МЭК 60509-2002 ГОСТ Р МЭК 60622-2002 ГОСТ Р МЭК 61436-2004 ГОСТ Р МЭК 61951-2-2007 ГОСТ Р МЭК 61960-2007 ГОСТ Р МЭК 62133-2004 и другие НПА |
| 1.10.24 | Аккумуляторы и батареи аккумуляторные щелочные никель-кадмиевые открытые призматические | 34 8230 | из 8507 из 8518 | Постановление Правительства РФ №982 Решение КТС №620 ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ Р МЭК 60623-2008 ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011 ГОСТ Р МЭК 62485-3-2013 ГОСТ Р МЭК 61982-1-2011 и другие НПА | ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ Р МЭК 60623-2008 ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011 ГОСТ Р МЭК 62485-3-2013 ГОСТ Р МЭК 61982-1-2011 и другие НПА |
| 1.10.25 | Аккумуляторы и батареи аккумуляторные щелочные никель-кадмиевые призматические с газовой рекомбинацией | 34 8230 | из 8507 из 8518 | Постановление Правительства РФ №982 Решение КТС №620 Г ГОСТ 12.2.007.12-88 ОСТ Р МЭК 62259-2008 и другие НПА | ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ Р МЭК 62259-2008 и другие НПА |
| 1.10.26 | Комплексы вычислительные электронные цифровые, устройства считывания штриховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети, устройства считывания с карт для системы безналичных расчетов с зарядным устройством или с питанием от сети | 40 1200 | из 8471 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) ГОСТ IEC 60950-21-2013 ГОСТ IEC 60950-22-2013 и другие НПА | ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) ГОСТ IEC 60950-21-2013 ГОСТ IEC 60950-22-2013 и другие НПА |
| 1.10.27 | Микрокалькуляторы с питанием от сети | 40 1340 | из 8470 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) и другие НПА | ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) и другие НПА |
| 1.10.28 | Машины билетно-кассовые и контрольно-кассовые | 40 1750 | из 8470 из 8471 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) ГОСТ IEC 60950-21-2013 ГОСТ IEC 60950-22-2013 ГОСТ Р 53940-2010 и другие НПА | ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) ГОСТ IEC 60950-21-2013 ГОСТ IEC 60950-22-2013 ГОСТ Р 53940-2010 и другие НПА |
| 1.10.29 | Машины контрольно-регистрирующие | 40 1760 | из 8470 из 8471 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) ГОСТ IEC 60950-21-2013 ГОСТ IEC 60950-22-2013 и другие НПА | ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) ГОСТ IEC 60950-21-2013 ГОСТ IEC 60950-22-2013 и другие НПА |
| 1.10.30 | Устройства и блоки питания | 40 2520 | из 8504 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) ГОСТ IEC 60950-21-2013 ГОСТ IEC 60950-22-2013 СТБ IEC 61204-2008 и другие НПА | ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) ГОСТ IEC 60950-21-2013 ГОСТ IEC 60950-22-2013 СТБ IEC 61204-2008 и другие НПА |
| 1.10.31 | Сигнализаторы и анализаторы газов и жидкостей | 42 1510 42 1520 | из 9026 из 9027 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р ЕН 50194-1-2012 и другие НПА | ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ Р ЕН 50194-1-2012 и другие НПА |
| 1.10.32 | Приборы для измерения количества тепла | 42 1894 | из 9027 из 9032 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ Р 51649-2000 ГОСТ 12.2.091-2012 и другие НПА | ГОСТ Р 51649-2000 ГОСТ 12.2.091-2012 и другие НПА |
| 1.10.33 | Приборы электроизмерительные и радиоизмерительные | 42 2000 66 8000 | из 9011 из 9015 из 9018 из 9022 из 9024 из 9025 из 9026 из 9027 из 9028 из 9029 из 9030 из 9031 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ IEC 61010-2-010-2011 (IEC 61010-2-010:1992) ГОСТ IEC 61010-2-020-2011 (IEC 61010-2-020:1992) ГОСТ МЭК 61010-2-031-2005 ГОСТ IEC 61010-031-2011 (IEC 61010-031:2002) ГОСТ МЭК 61010-2-032-2002 ГОСТ МЭК 61010-2-051-2002 ГОСТ МЭК 61010-2-061-2002 ГОСТ Р МЭК 61557-1-2005 (МЭК 61557-1:1997 ) ГОСТ 8711-93 (МЭК 51-2-84) ГОСТ 8476-93 (МЭК 51-3-84) ГОСТ 7590-93 (МЭК 51-4-84) ГОСТ 8039-93 (МЭК 51-5-85) ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-84) ГОСТ 10374-93 (МЭК 51-7-84) ГОСТ 8042-93 (МЭК 51-8-84) ГОСТ 9999-94 (МЭК 258-68) ГОСТ 30012.1-2002 (МЭК 60051-1-97) ГОСТ 17791-82 ГОСТ Р 54127-1-2010 (МЭК 61557-1:2007) ГОСТ Р 54127-2-2011 (МЭК 61557-2:2007) ГОСТ Р 54127-3-2011 (МЭК 61557-3:2007) ГОСТ Р 54127-4-2011 (МЭК 61557-4:2007) ГОСТ Р 54127-5-2011 (МЭК 61557-5:2007) ГОСТ Р 54127-6-2012 (МЭК 61557-6:2007) ГОСТ Р 54127-7-2012 (МЭК 61557-7:2007) и другие НПА | ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ IEC 61010-2-010-2011 (IEC 61010-2-010:1992) ГОСТ IEC 61010-2-020-2011 (IEC 61010-2-020:1992) ГОСТ МЭК 61010-2-031-2005 ГОСТ IEC 61010-031-2011 (IEC 61010-031:2002) ГОСТ МЭК 61010-2-032-2002 ГОСТ МЭК 61010-2-051-2002 ГОСТ МЭК 61010-2-061-2002 ГОСТ Р МЭК 61557-1-2005 (МЭК 61557-1:1997 ) ГОСТ 8711-93 (МЭК 51-2-84) ГОСТ 8476-93 (МЭК 51-3-84) ГОСТ 7590-93 (МЭК 51-4-84) ГОСТ 8039-93 (МЭК 51-5-85) ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-84) ГОСТ 10374-93 (МЭК 51-7-84) ГОСТ 8042-93 (МЭК 51-8-84) ГОСТ 9999-94 (МЭК 258-68) ГОСТ 30012.1-2002 (МЭК 60051-1-97) ГОСТ 17791-82 ГОСТ Р 54127-1-2010 (МЭК 61557-1:2007) ГОСТ Р 54127-2-2011 (МЭК 61557-2:2007) ГОСТ Р 54127-3-2011 (МЭК 61557-3:2007) ГОСТ Р 54127-4-2011 (МЭК 61557-4:2007) ГОСТ Р 54127-5-2011 (МЭК 61557-5:2007) ГОСТ Р 54127-6-2012 (МЭК 61557-6:2007) ГОСТ Р 54127-7-2012 (МЭК 61557-7:2007) и другие НПА |
| 1.10.34 | Счетчики электрические и электронные | 42 2800 | из 9028 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 31818.11-2012 ГОСТ 31819.11-2012 ГОСТ 31819.21-2012 СТБ IEC 62053-31-2008 СТБ IEC 62053-52-2008 СТБ IEC 62053-61-2008 и другие НПА | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 6 (п. 2) ГОСТ 31818.11-2012 ГОСТ 31819.11-2012 ГОСТ 31819.21-2012 СТБ IEC 62053-31-2008 СТБ IEC 62053-52-2008 СТБ IEC 62053-61-2008 и другие НПА |
| 1.10.35 | Комплексы устройств телемеханики многофункциональные | 42 3200 | из 9030 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 12.2.091-2012 СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) СТБ EN 41003-2008 (EN 41003:1998) и другие НПА | ГОСТ 12.2.091-2012 СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) СТБ EN 41003-2008 (EN 41003:1998) и другие НПА |
| 1.10.36 | Программно-технические комплексы для автоматизированных систем | 42 5000 | из 8471 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) и другие НПА | ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) и другие НПА |
| 1.10.37 | Машины пишущие электрифицированные | 42 6110 | из 8469 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) и другие НПА | ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) и другие НПА |
| 1.10.38 | Средства электрографического копирования и оперативного размножения документов с питанием от сети | 42 6230 | из 8443 из 8472 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) и другие НПА | ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) и другие НПА |
| 1.10.39 | Средства нанесения штриховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети | 42 6200 | из 8443 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) и другие НПА | ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) и другие НПА |
| 1.10.40 | Средства сшивания документов | 42 6345 | из 8472 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) и другие НПА | ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) и другие НПА |
| 1.10.41 | Машины для уничтожения документов измельчением с питанием от сети переменного тока | 42 6370 | из 8472 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) и другие НПА | ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) и другие НПА |
| 1.10.42 | Электрические средства для чертежных работ и счетных операций | 42 6500 | из 9017 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) и другие НПА | ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) и другие НПА |
| 1.10.43 | Часы с питанием от сети переменного тока, включая электронные | 42 8600 | из 9103 из 9105 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) ГОСТ IEC 60332-3-26-2008 и другие НПА | ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) ГОСТ IEC 60332-3-26-2008 и другие НПА |
| 1.10.44 | Весы бытовые электромеханические (электронные) с питанием от сети | 42 7400 | из 8423 из 9016 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ Р 51522.1-2011 ГОСТ 27735-94 и другие НПА | ГОСТ Р 51522.1-2011 ГОСТ 27735-94 и другие НПА |
| 1.10.45 | Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации (ОС) | 43 7200 | из 8531 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ IEC 60065-2011 (IEC 60065:2005) ГОСТ Р 50658-94 (МЭК 60839-2-4:1990) ГОСТ Р 50659-2012 ГОСТ Р 51186-98 ГОСТ Р 51241-2008 ГОСТ Р 51558-2008 ГОСТ Р 52434-2005 (МЭК 60839-2-3:1987) ГОСТ Р 52435-2005 ГОСТ Р 52436-2005 ГОСТ Р 52650-2006 ГОСТ Р 52651-2006 ГОСТ Р 52933-2008 ГОСТ Р 53702 -2009 ГОСТ Р 53703-2009 ГОСТ Р 53705-2009 ГОСТ Р 54126-2010 ГОСТ 31817.1.1-2012 и другие НПА | ГОСТ IEC 60065-2011 (IEC 60065:2005) ГОСТ Р 50658-94 (МЭК 60839-2-4:1990) ГОСТ Р 50659-2012 ГОСТ Р 51186-98 ГОСТ Р 51241-2008 ГОСТ Р 51558-2008 ГОСТ Р 52434-2005 (МЭК 60839-2-3:1987) ГОСТ Р 52435-2005 ГОСТ Р 52436-2005 ГОСТ Р 52650-2006 ГОСТ Р 52651-2006 ГОСТ Р 52933-2008 ГОСТ Р 53702 -2009 ГОСТ Р 53703-2009 ГОСТ Р 53705-2009 ГОСТ Р 54126-2010 ГОСТ 31817.1.1-2012 и другие НПА |
| 1.10.46 | Фотоаппараты со встроенной лампой-вспышкой | 44 4600 | из 9006 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) ГОСТ 19821-83 ГОСТ 10312-95 ГОСТ 10313-87 ГОСТ Р ИСО 10330-96 ГОСТ МЭК 491-2002 и другие НПА | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 19821-83 ГОСТ 10312-95 ГОСТ 10313-87 ГОСТ Р ИСО 10330-96 ГОСТ МЭК 491-2002 и другие НПА |
| 1.10.47 | Аппаратура и оборудование профессионального кинематографа | 44 6000 | из 8520 из 9000 из 9405 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ Р 51103-2011 и другие НПА | ГОСТ Р 51103-2011 и другие НПА |
| 1.10.48 | Системные программные средства | 50 1000 | - | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ Р ИСО 9126-93 (ИСО/МЭК 9126-91) ГОСТ Р ИСО 9127-94 (ИСО 9127-88) ГОСТ Р ИСО 9294-93 (ИСО/МЭК ТО 9294-90) ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 (ИСО/МЭК 12119-94) и другие НПА | ГОСТ Р ИСО 9126-93 (ИСО/МЭК 9126-91) ГОСТ Р ИСО 9127-94 (ИСО 9127-88) ГОСТ Р ИСО 9294-93 (ИСО/МЭК ТО 9294-90) ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 (ИСО/МЭК 12119-94) и другие НПА |
| 1.10.49 | Программные средства общего назначения | 50 2000 | - | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ Р ИСО 9126-93 (ИСО/МЭК 9126-91) ГОСТ Р ИСО 9127-94 (ИСО 9127-88) ГОСТ Р ИСО 9294-93 (ИСО/МЭК ТО 9294-90) ГОСТ Р ИСО/МЭК12119-2000 (ИСО/МЭК 12119-94) и другие НПА | ГОСТ Р ИСО 9126-93 (ИСО/МЭК 9126-91) ГОСТ Р ИСО 9127-94 (ИСО 9127-88) ГОСТ Р ИСО 9294-93 (ИСО/МЭК ТО 9294-90) ГОСТ Р ИСО/МЭК12119-2000 (ИСО/МЭК 12119-94) и другие НПА |
| 1.10.50 | Прикладные программные средства для научных исследований | 50 3000 | - | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ Р ИСО 9126-93 (ИСО/МЭК 9126-91) ГОСТ Р ИСО 9127-94 (ИСО 9127-88) ГОСТ Р ИСО 9294-93 (ИСО/МЭК ТО 9294-90) ГОСТ Р ИСО/МЭК12119-2000 (ИСО/МЭК 12119-94) и другие НПА | ГОСТ Р ИСО 9126-93 (ИСО/МЭК 9126-91) ГОСТ Р ИСО 9127-94 (ИСО 9127-88) ГОСТ Р ИСО 9294-93 (ИСО/МЭК ТО 9294-90) ГОСТ Р ИСО/МЭК12119-2000 (ИСО/МЭК 12119-94) и другие НПА |
| 1.10.51 | Прикладные программные средства для проектирования | 50 4000 | - | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ Р ИСО 9126-93 (ИСО/МЭК 9126-91) ГОСТ Р ИСО 9127-94 (ИСО 9127-88) ГОСТ Р ИСО 9294-93 (ИСО/МЭК ТО 9294-90) ГОСТ Р ИСО/МЭК12119-2000 (ИСО/МЭК 12119-94) и другие НПА | ГОСТ Р ИСО 9126-93 (ИСО/МЭК 9126-91) ГОСТ Р ИСО 9127-94 (ИСО 9127-88) ГОСТ Р ИСО 9294-93 (ИСО/МЭК ТО 9294-90) ГОСТ Р ИСО/МЭК12119-2000 (ИСО/МЭК 12119-94) и другие НПА |
| 1.10.52 | Прикладные программные средства для управления техническими средствами и технологическими процессами | 50 5000 | - | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ Р ИСО 9126-93 (ИСО/МЭК 9126-91) ГОСТ Р ИСО 9127-94 (ИСО 9127-88) ГОСТ Р ИСО 9294-93 (ИСО/МЭК ТО 9294-90) ГОСТ Р ИСО/МЭК12119-2000 (ИСО/МЭК 12119-94) и другие НПА | ГОСТ Р ИСО 9126-93 (ИСО/МЭК 9126-91) ГОСТ Р ИСО 9127-94 (ИСО 9127-88) ГОСТ Р ИСО 9294-93 (ИСО/МЭК ТО 9294-90) ГОСТ Р ИСО/МЭК12119-2000 (ИСО/МЭК 12119-94) и другие НПА |
| 1.10.53 | Прикладные программные средства для решения организационно экономических задач | 50 6000 | - | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ Р ИСО 9126-93 (ИСО/МЭК 9126-91) ГОСТ Р ИСО 9127-94 (ИСО 9127-88) ГОСТ Р ИСО 9294-93 (ИСО/МЭК ТО 9294-90) ГОСТ Р ИСО/МЭК12119-2000 (ИСО/МЭК 12119-94) и другие НПА | ГОСТ Р ИСО 9126-93 (ИСО/МЭК 9126-91) ГОСТ Р ИСО 9127-94 (ИСО 9127-88) ГОСТ Р ИСО 9294-93 (ИСО/МЭК ТО 9294-90) ГОСТ Р ИСО/МЭК12119-2000 (ИСО/МЭК 12119-94) и другие НПА |
| 1.10.54 | Прикладные программные средства учебного назначения | 50 7000 | - | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ Р ИСО 9126-93 (ИСО/МЭК 9126-91) ГОСТ Р ИСО 9127-94 (ИСО 9127-88) ГОСТ Р ИСО 9294-93 (ИСО/МЭК ТО 9294-90) ГОСТ Р ИСО/МЭК12119-2000 (ИСО/МЭК 12119-94) и другие НПА | ГОСТ Р ИСО 9126-93 (ИСО/МЭК 9126-91) ГОСТ Р ИСО 9127-94 (ИСО 9127-88) ГОСТ Р ИСО 9294-93 (ИСО/МЭК ТО 9294-90) ГОСТ Р ИСО/МЭК12119-2000 (ИСО/МЭК 12119-94) и другие НПА |
| 1.10.55 | Программно-информационные продукты | 50 8000 | - | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ Р ИСО 9126-93 (ИСО/МЭК 9126-91) ГОСТ Р ИСО 9127-94 (ИСО 9127-88) ГОСТ Р ИСО 9294-93 (ИСО/МЭК ТО 9294-90) ГОСТ Р ИСО/МЭК12119-2000 (ИСО/МЭК 12119-94) и другие НПА | ГОСТ Р ИСО 9126-93 (ИСО/МЭК 9126-91) ГОСТ Р ИСО 9127-94 (ИСО 9127-88) ГОСТ Р ИСО 9294-93 (ИСО/МЭК ТО 9294-90) ГОСТ Р ИСО/МЭК12119-2000 (ИСО/МЭК 12119-94) и другие НПА |
| 1.10.56 | Программные средства прочие | 50 9000 | - | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ Р ИСО 9126-93 (ИСО/МЭК 9126-91) ГОСТ Р ИСО 9127-94 (ИСО 9127-88) ГОСТ Р ИСО 9294-93 (ИСО/МЭК ТО 9294-90) ГОСТ Р ИСО/МЭК12119-2000 (ИСО/МЭК 12119-94) и другие НПА | ГОСТ Р ИСО 9126-93 (ИСО/МЭК 9126-91) ГОСТ Р ИСО 9127-94 (ИСО 9127-88) ГОСТ Р ИСО 9294-93 (ИСО/МЭК ТО 9294-90) ГОСТ Р ИСО/МЭК12119-2000 (ИСО/МЭК 12119-94) и другие НПА |
| 1.10.57 | Машины для обработки денежных банкнот и ценных бумаг | 51 5144 | из 8472 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) и другие НПА | ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) и другие НПА |
| 1.10.58 | Телефонные аппараты общего применения с питанием от сети | 66 5400 | из 8517 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) ГОСТ IEC 60065-2011 (IEC 60065:2005) и другие НПА | ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) ГОСТ IEC 60065-2011 (IEC 60065:2005) и другие НПА |
| 1.10.59 | Лампы-вспышки | 63 9800 | из 9000 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 24371-80 ГОСТ Р ИСО 10330-96 ГОСТ IEC 60491-2011 и другие НПА | ГОСТ 24371-80 ГОСТ Р ИСО 10330-96 ГОСТ IEC 60491-2011 и другие НПА |
| 1.10.60 | Телефонные аппараты для проводной связи беспроводной трубкой с питанием от сети | 66 5400 | из 8517 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) ГОСТ IEC 60065-2011 (IEC 60065:2005) и другие НПА | ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) ГОСТ IEC 60065-2011 (IEC 60065:2005) и другие НПА |
| 1.10.61 | Аппараты факсимильные | 66 5500 | из 8443 из 8517 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) и другие НПА | ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) и другие НПА |
| 1.10.62 | Домофоны (аппаратура оперативной, диспетчерской и громкоговорящей связи) | 66 5200 | из 8517 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) и другие НПА | ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) и другие НПА |
| 1.10.63 | Приставки к телефонным аппаратам с питанием от сети | 66 5400 | из 8443 из 8517 из 8518 из 8519 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) ГОСТ IEC 60065-2011 (IEC 60065:2005) и другие НПА | ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) ГОСТ IEC 60065-2011 (IEC 60065:2005) и другие НПА |
| 1.10.64 | Средства радионавигации | 68 1000 | из 9014 из 8526 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ Р 12.1.012-2004 ГОСТ Р 12.1.006-84 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) и другие НПА | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ Р 12.1.012-2004 ГОСТ Р 12.1.006-84 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) и другие НПА |
| 1.10.65 | Электрооборудование: -изделия электротехнические -световое оборудование, -бытовые приборы, -оборудование информационных технологий, -изделия приборостроения -оборудование охранных систем, -бытовая радиоэлектронная аппаратура | 33 0000 34 0000 35 0000 40 0000 42 0000 43 0000 47 0000 48 0000 51 0000 65 0000 66 0000 96 0000 | из 8400 из 8500 из 9000 из 9032 из 9405 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) ГОСТ Р МЭК 60695-2-2-2011 (МЭК 60695-2-2:1991) ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 (МЭК 60695-2-10:2000) ГОСТ Р 54019-2010/IEC/TS 60695-2-20:2004 (МЭК/ТС 60695-2-20:2004) ГОСТ Р 54817-2011/IEC/TS 62441:2006 (МЭК/ТС 62441:2006) и другие НПА | СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) ГОСТ Р МЭК 60695-2-2-2011 (МЭК 60695-2-2:1991) ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 (МЭК 60695-2-10:2000) ГОСТ Р 54019-2010/IEC/TS 60695-2-20:2004 (МЭК/ТС 60695-2-20:2004) ГОСТ Р 54817-2011/IEC/TS 62441:2006 (МЭК/ТС 62441:2006) и другие НПА |
| 1.10.66 | Электрооборудование -изделия электротехнические -световое оборудование, -бытовые приборы, -оборудование информационных технологий, -изделия приборостроения -оборудование охранных систем, -бытовая радиоэлектронная аппаратура | 33 0000 34 0000 35 0000 40 0000 42 0000 43 0000 47 0000 48 0000 51 0000 65 0000 66 0000 96 0000 | из 8400 из 8500 из 9000 из 9405 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 24683-81 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1 (1974)) ГОСТ 16962.2-90 (МЭК 68-2-6 (1982)) ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) ГОСТ 15150-64 ГОСТ 28200-89 ГОСТ 28199-89 ГОСТ 28216-89 и другие НПА | ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 24683-81 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1 (1974)) ГОСТ 16962.2-90 (МЭК 68-2-6 (1982)) ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) ГОСТ 15150-64 ГОСТ 28200-89 ГОСТ 28199-89 ГОСТ 28216-89 и другие НПА |
| 1.10.67 | Электрооборудование: -изделия электротехнические -световое оборудование, -бытовые приборы, -оборудование информационных технологий, -изделия приборостроения, -оборудование охранных систем, -бытовая радиоэлектронная аппаратура | 33 0000 34 0000 35 0000 40 0000 42 0000 43 0000 47 0000 48 0000 51 0000 65 0000 66 0000 96 0000 | из 8400 из 8500 из 9000 из 9405 | ТР ТС 004/2011 статьи 4 (абзацы 1-5, 9), 5, 6 (п.1) ГОСТ Р МЭК 60204-1-2002 СТБ IEC 61230-2008 (IEC 61230:1993) ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ 12.1.004-89 (ИСО 4589-84) ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.1-75 ГОСТ 21128-83 и другие НПА | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2002 СТБ IEC 61230-2008 (IEC 61230:1993) ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ 12.1.004-89 (ИСО 4589-84) ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.1-75 ГОСТ 21128-83 и другие НПА |

Раздел 2. Подтверждение соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011), утв. решением КТС от 9 декабря 2011г. № 879

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
|  | Электрические аппараты и приборы для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви | 34 6800 51 5500 51 5600 | из 8400 из 8420 из 8421 из 8424 из 8450 из 8451 из 8479 из 8500 из 8508 из 8509 из 8510 из 8516 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 54102-2010 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30804.4.13-2013 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 и другие НПА |
|  | Электрические аппараты и приборы для чистки и уборки помещений | 51 5500 51 5600 | из 8424 из 8451 из 8479 из 8508 из 8509 из 8516 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 54102-2010 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30804.4.13-2013 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 и другие НПА |
|  | Электрические аппараты и приборы для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях | 51 5600 34 6850 | из 8414 из 8415 из 8418 из 8421 из 8436 из 8479 из 8509 из 8516 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 ГОСТ Р 51317.4.28-2000 ГОСТ Р 51317.4.34-2007 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30804.4.13-2013 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 ГОСТ Р 51317.4.28-2000 ГОСТ Р 51317.4.34-2007 и другие НПА |
|  | Санитарно-гигиенические электрические аппараты и приборы | 34 6870 51 5600 | из 8400 из 8419 из 8479 из 8500 из 8507 из 8509 из 8516 из 8543 из 9019 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 ГОСТ Р 51317.4.34-2007 и другие НПА | ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30804.4.13-2013 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 ГОСТ Р 51317.4.34-2007 и другие НПА |
|  | Электрические аппараты и приборы для ухода за волосами, ногтями и кожей | 34 6870 51 5600 | из 8419 из 8510 из 8516 из 8543 из 9018 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30804.4.13-2013 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 и другие НПА |
|  | Электрические аппараты и приборы для обогрева тела | 34 6800 | из 8510 из 6301 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30804.4.13-2013 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 и другие НПА |
|  | Вибромассажные электрические аппараты и приборы | 34 6890 51 5600 | из 8509 из 8510 из 9019 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30804.4.13-2013 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30804.4.13-2013 и другие НПА |
|  | Игровое, спортивное и тренажерное оборудование | 34 6897 | из 9503 из 9504 из 9505 из 9506 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания | 65 7300 65 7400 65 8100 65 8200 65 8300 65 8400 65 8500 65 8600 65 8700 65 8900 | из 8500 из 8504 из 8518 из 8519 из 8521 из 8525 из 8527 из 8528 из 8529 из 8540 из 8543 из 9504 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.13-2013 СТБ CISPR 13-2012 ГОСТ Р 51318.20-2012 СТБ ЕН 55020-2005 ГОСТ 30881-2002 ГОСТ 32136-2013 ГОСТ 30886-2002 ГОСТ 32135-2013 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.13-2013 СТБ CISPR 13-2012 ГОСТ Р 51318.20-2012 СТБ ЕН 55020-2005 ГОСТ 30881-2002 ГОСТ 32136-2013 ГОСТ 30886-2002 ГОСТ 32135-2013 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Швейные и вязальные электрические приборы | 34 6890 51 5701 51 5713 51 5714 51 5725 | из 8447 из 8452 из 8509 из 8510 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30804.4.13-2013 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 и другие НПА |
|  | Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения | 31 4612 31 8574 34 6888 65 8900 | из 8504 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 32132.3-2013 ГОСТ Р 53390-2009 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 50628-2000 ГОСТ Р 50839-2000 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 32132.3-2013 ГОСТ Р 53390-2009 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ Р 50628-2000 ГОСТ Р 50839-2000 и другие НПА |
|  | Электрические аппараты и приборы для садово-огородного хозяйства | 34 6800 47 0000 51 0000 | из 8432 из 8433 из 8434 из 8436 из 8467 из 8479 из 8508 из 8516 из 8539 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ Р 51318.12-2012 ГОСТ 30805.12-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30804.4.13-2013 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ Р 51318.12-2012 ГОСТ 30805.12-2002 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30804.4.13-2013 и другие НПА |
|  | Электронасосы | 34 6890 34 6891 36 6661 36 3190 36 3240 41 5251 | из 8413 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30804.4.13-2013 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30804.4.13-2013 и другие НПА |
|  | Оборудование световое | 34 6000 96 3810 96 8200 | из 8539 из 8541 из 9405 из 9505 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) СТБ EН 55015-2006 СТБ IEC 61547-2011 ГОСТ IEC 61547-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | СТБ EН 55015-2006 СТБ IEC 61547-2011 ГОСТ IEC 61547-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Выключатели автоматические с электронным управлением | 34 2100 34 2200 34 2300 34 2800 | из 8536 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 СТБ МЭК 60730-1-2004 ГОСТ IEC 60730-1-2011 СТБ МЭК 60730-2-5-2004 ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 СТБ IEC 60730-2-8-2008 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 СТБ МЭК 60730-2-14-2006 ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 СТБ МЭК 60730-2-18-2006 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 СТБ IEC 60947-2-2011 ГОСТ Р 50030.1-2007 ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ 30011.3-2002 ГОСТ 30011.5.1-2012 ГОСТ Р 50030.5.1-2005 ГОСТ Р 50030.6.1-2010 СТБ ГОСТ Р 51525-2001 ГОСТ Р 51525-99 ГОСТ Р 51516-99 СТБ ГОСТ Р 51516-2001 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 СТБ IEC 60947-2-2011 ГОСТ Р 50030.1-2007 ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ 30011.3-2002 ГОСТ Р 50030.5.1-2005 ГОСТ 30011.5.1-2012 ГОСТ Р 50030.6.1-2010 СТБ ГОСТ Р 51525-2001 ГОСТ Р 51525-99 ГОСТ Р 51516-99 СТБ ГОСТ Р 51516-2001 и другие НПА |
|  | Устройства защитного отключения с электронным управлением | 34 2100 34 2200 34 2300 34 2800 | из 8536 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 СТБ МЭК 60730-1-2004 СТБ МЭК 60730-2-5-2004 СТБ IEC 60730-2-8-2008 СТБ МЭК 60730-2-14-2006 СТБ МЭК 60730-2-18-2006 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 31216-2003 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 31216-2003 и другие НПА |
|  | Оборудование дуговой сварки | 34 4100 | из 8515 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) СТБ IEC 60974-10-2008 ГОСТ Р 51526-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | СТБ IEC 60974-10-2008 ГОСТ Р 51526-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА |
|  | Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры) | 40 1200 40 1300 40 1700 40 1800 40 2000 40 2400 40 2500 40 3000 40 3100 40 3200 40 3300 40 3400 40 3500 40 4000 40 5000 40 6000 40 8000 | из 8470 из 8471 из 8443 из 8473 из 8517 из 8523 | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 50628-2000 и другие НПА | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ Р 50628-2000 и другие НПА |
| ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ (ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ) |
|  | Принтеры | 40 3300 | из 8443 из 8471 из 8473 из 8523 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 50839-2000 и другие НПА | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ Р 50839-2000 и другие НПА |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ |
|  | Мониторы | 40 3200 | из 8519 из 8521 из 8527 из 8528 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 50839-2000 и другие НПА | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ Р 50839-2000 и другие НПА |
|  | Сканеры | 40 3400 40 3500 | из 8471 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 50839-2000 и другие НПА и другие НПА | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ Р 50839-2000 и другие НПА |
|  | Источники бесперебойного питания | 65 8900 | из 8504 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 32133.2-2013 ГОСТ Р 53362-2009 СТБ IEC 62040-2-2008 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 32133.2-2013 ГОСТ Р 53362-2009 СТБ IEC 62040-2-2008 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Активные акустические системы с питанием от сети | 40 3300 | из 8518 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.13-2013 СТБ CISPR 13-2012 ГОСТ Р 51318.20-2012 СТБ ЕН 55020-2005 ГОСТ 30881-2002 ГОСТ 32136-2013 ГОСТ 30886-2002 ГОСТ 32135-2013 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.13-2013 СТБ CISPR 13-2012 ГОСТ Р 51318.20-2012 СТБ ЕН 55020-2005 ГОСТ 30881-2002 ГОСТ 32136-2013 ГОСТ 30886-2002 ГОСТ 32135-2013 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Мультимедийные проекторы | 40 3300 | из 8528 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 50839-2000 и другие НПА | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ Р 50839-2000 и другие НПА |
|  | Инструмент электрофицированный | 48 3331 48 5000 | из 8424 из 8467 из 8479 из 8465 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
| ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКТРОФИЦИРОВАННЫЙ (МАШИНЫ РУЧНЫЕ И ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) |
|  | Инструменты электромузыкальные | 96 2000 | из 9201 из 9207 из 9209 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.13-2013 СТБ CISPR 13-2012 ГОСТ Р 51318.20-2012 СТБ ЕН 55020-2005 ГОСТ 30881-2002 ГОСТ 32136-2013 ГОСТ 30886-2002 ГОСТ 32135-2013 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.13-2013 СТБ CISPR 13-2012 ГОСТ Р 51318.20-2012 СТБ ЕН 55020-2005 ГОСТ 30881-2002 ГОСТ 32136-2013 ГОСТ 30886-2002 ГОСТ 32135-2013 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
| ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОМУЗЫКАЛЬНЫЕ |
|  | Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами, осуществляющие функции регулирования и контроля: температуры, давления, влажности, освещенности, эффекта использования электростатического воздействия, потока или уровня жидкости, тока, напряжения, ускорения, времени, работающие автономно. | 34 2800 | из 8536 из 8537 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ МЭК 730-2-7-2002 ГОСТ МЭК 730-2-9-2002 СТБ МЭК 60730-1-2004 СТБ МЭК 60730-2-5-2004 СТБ IEC 60730-2-8-2008 СТБ МЭК 60730-2-14-2006 СТБ МЭК 60730-2-18-2006 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 52507-2005 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ Р 52507-2005 и другие НПА |
| Прочие технические средства |
|  | Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных помещений | 34 3400 | из 8537 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 51321.1-2007 ГОСТ Р 50030.5.2-99 СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 ГОСТ Р 50030.6.2-2011 СТБ ГОСТ Р 50030.6.2 -2002 и другие НПА | ГОСТ Р 51321.1-2007 ГОСТ Р 50030.5.2-99 СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 ГОСТ Р 50030.6.2-2011 СТБ ГОСТ Р 50030.6.2 -2002 ГОСТ Р 51317.4.2-2010 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ Р 51317.4.4-2007 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ МЭК 61000-4-6-2009 ГОСТ Р 51317.4.11-2007 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 и другие НПА |
|  | Приборы электронагревательные для саун | 34 6870 | из 8516 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Инструменты переносные электронагревательные | 34 6870 | из 8516 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА |
|  | Трансформаторы, автотрансформаторы, стабилизаторы напряжения бытовые автономные | 34 6881 34 6882 34 6883 | из 8504 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ IEC 62041-2012 СТБ IEC 62041-2008 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 (для электронных стабилизаторов напряжения) и другие НПА | ГОСТ IEC 62041-2012 СТБ IEC 62041-2008 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА |
|  | Батареи аккумуляторные с активными электронными цепями | 34 8000 | из 8507 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 и другие НПА | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ Р 50839-2000 и другие НПА |
|  | Комплексы вычислительные электронные цифровые, устройства считывания штриховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети, устройства считывания с карт для системы безналичных расчетов с зарядным устройством или с питанием от сети | 40 1270 | из 8471 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ Р 50839-2000 и другие НПА |
|  | Машины билетно-кассовые и контрольно-кассовые и контрольно-регистрирующие | 40 1750 | из 8471 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30787-2001 и другие НПА | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ Р 50839-2000 и другие НПА |
|  | Устройства считывания с карт для системы безналичных расчетов с зарядным устройством или с питанием от сети | 40 1770 | из 8471 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Устройства: центральные, запоминающие внешние, ввода-вывода (кроме клавиатуры типа «джойстик» и «мышь»), подготовки данных; телеобработки данных; телеобработки информации; межсистемной связи (расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания свыше 40 В) | 40 2000 40 3100 40 3300 40 4000 40 3400 40 2500 40 3500 | из 8471 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Устройства и блоки питания ЭВМ, расположенные в отдельном корпусе | 40 2500 | из 8471 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 53362-2009 (для ИБП) ГОСТ 32133.2-2013 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ Р 53362-2009 (для ИБП) ГОСТ 32133.2-2013 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Микрокалькуляторы с питанием от сети | 40 1340 | из 8470 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА |
|  | Сигнализаторы и анализаторы газов и жидкостей | 42 1510 42 1520 | из 9026 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30969-2002 ГОСТ Р 51522.1-2011 ГОСТ Р 51522.2.1-2011 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 СТБ ЕН 50270-2004 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30969-2002 ГОСТ Р 51522.1-2011 ГОСТ Р 51522.2.1-2011 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 СТБ ЕН 50270-2004 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Приборы для автоматического регулирурования или управления | 42 1800 | из 9032 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 51522.1-2011 ГОСТ Р 51522.2.1-2011 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 ГОСТ Р 51649-2000 ГОСТ Р 51649-2014 ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ Р 51522.1-2011 ГОСТ Р 51522.2.1-2011 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 ГОСТ Р 51649-2000 ГОСТ Р 51649-2014 ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Приборы электроизмерительные, лабораторные и переносные аналоговые комбинированные Приборы электроизмерительные и радиоизмерительные Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного применения | 42 2000 66 8000 | из 9011 из 9015 из 9018 из 9022 из 9024 из 9025 из 9026 из 9027 из 9028 из 9029 из 9030 из 9031 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 51522.1-2011 ГОСТ Р 51522.2.1-2011 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 ГОСТ Р 51522.2.4-2011 ГОСТ 30969-2002 ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ Р 51522.1-2011 ГОСТ Р 51522.2.1-2011 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 ГОСТ Р 51522.2.4-2011 ГОСТ 30969-2002 ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Технические средства для атомных станций | 42 2200 | из 9030 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 32137-2013 и другие НПА | ГОСТ 32137-2013 ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30804.4.12-2002 ГОСТ Р 51317.4.13-2006 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 ГОСТ Р 51317.4.16-2000 ГОСТ Р 51317.4.28-2000 и другие НПА |
|  | Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях | 42 2200 | из 9030 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 и другие НПА | ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Оборудование и системы морской навигации и радиосвязи | 68 1000 68 1100 | из 9014 из 8526 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 52691-2006 и другие НПА | ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ Р 51317.4.28-2000 и другие НПА |
|  | Сигнализация в низковольтных электрических установках в полосе частот от 3 до 148,5 кГц. Часть 2-1. Оборудование и системы связи в электрических сетях в полосе частот от 95 до 148,5 кГц, предназначенные для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением | 66 5300 66 5600 66 5700 | из 8517 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 54485-2011 ГОСТ 30804.3.8-2002 и другие НПА | ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30804.3.8-2002 и другие НПА |
|  | Комплексы устройств телемеханики многофункциональные | 42 3200 | из 8517 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 51179-98 СТБ МЭК 60870-2-1-2003 и другие НПА | ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Машины для уничтожения документов измельчением с питанием от сети переменного тока | 42 6370 | из 8472 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Аппаратура для измерения электрической энергии | 42 2820 42 2830 42 2840 42 2860 | из 9028 из 9028 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 52320-2005 ГОСТ 31818.11-2012 ГОСТ Р 52321-2005 ГОСТ 31819.11-2012 ГОСТ Р 52322-2005 ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ Р 52323-2005 ГОСТ 31819.22-2012 ГОСТ Р 52425-2005 ГОСТ 31819.23-2012 СТБ ГОСТ Р 52320-2007 СТБ ГОСТ Р 52321-2007 СТБ ГОСТ Р 52322-2007 СТБ ГОСТ Р 52323-2007 СТБ ГОСТ Р 52425-2007 и другие НПА | ГОСТ Р 52320-2005 ГОСТ 31818.11-2012 ГОСТ 31819.11-2012 ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.22-2012 ГОСТ 31819.23-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ Р 51317.4.12-99 и другие НПА |
|  | Программно - технические комплексы | 42 5000 | из 8471 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Машины пишущие электрифицированные | 42 6110 | из 8469 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.14.1-2013 (для электромеханических) ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Средства электрографического копирования и оперативного размножения документов с питанием от сети | 42 6200 | из 8443 из 8472 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 (применение НД определяется при экспертизе документов) ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Электрические чертежные машины (графопостроители) с питанием от сети | 42 6500 | из 9017 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Приборы весоизмерительные с питанием от сети | 42 7400 | из 8423 из 9016 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 51522.1-2011 и другие НПА | ГОСТ Р 51522.1-2011 ГОСТ Р 51522.2.1-2011 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 ГОСТ Р 51522.2.4-2011 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Часы не предназначенные для ношения на себе или с собой с питанием от сети переменного тока, в том числе электронные | 42 8640 42 8650 42 8660 42 8670 42 8680 42 8680 42 8690 | из 9105 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.14.2-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Технические средства железнодорожной автоматики и телемеханики | 31 8560 61 8590 | из 8530 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 55176.4.1-2012 ГОСТ Р 55176.4.2-2012 и другие НПА | ГОСТ Р 55176.4.1-2012 ГОСТ Р 55176.4.2-2012 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 и другие НПА |
|  | Приборы и аппаратура для систем охранной и охранно-пожарной сигнализации (ОС) : * Извещатели охранные; Извещатели охранные звуковые; Извещатели пассивные оптико-электронные; Системы передачи извещений о проникновении; Системы контроля доступа; * Видеосистемы охраны | 43 7100 43 7200 43 7210 43 7220 43 7215 43 7250 43 7291 | из 8531 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 50009-2000 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ Р 51317.3.3-2008 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 51699-2000 ГОСТ Р 52651-2006 ГОСТ Р 52435-2005 ГОСТ Р 53325-2012 ГОСТ Р 52436-2005 ГОСТ Р 52436-2005 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 и другие НПА | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Электронные системы управления жилых помещений и зданий | 43 7100 43 7200 | из 8531 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 52507-2005 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Электрооборудование автомобилей, самоходные средства с двигателями внутреннего сгорания | 45 7300 | из 8511 из 8512 из 8526 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 28279-89 ГОСТ 28751-90 ГОСТ 29157-91 СТБ ISO 7637-2-2008 СТБ ISO 7637-3-2008 ГОСТ 30378-95 ГОСТ 30601-97 ГОСТ Р 51318.12-2012 ГОСТ 30805.12-2002 Правила ЕЭК ООН №97 и другие НПА | Правила ЕЭК ООН №97 ГОСТ 28279-89 ГОСТ 28751-90 ГОСТ 29157-91 СТБ ISO 7637-2-2008 СТБ ISO 7637-3-2008 ГОСТ 30378-95 ГОСТ Р 51318.12-2012 ГОСТ 30805.12-2002 и другие НПА |
|  | Приборы электрические для аквариумов и садовых водоемов | 51 5672 | из 8413 из 8414 из 8421 из 8516 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Приборы электрические для борьбы с насекомыми | 51 5680 | из 8543 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Системы управления дорожным движением | 52 1000 | из 8530 из 8531 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) СТБ ЕН 50293-2005 ГОСТ EN 50293-2012 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Технические средства радиосвязи | 65 7100 | из 8517 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 52459.1-2009 ГОСТ 32134.1-2013 и другие НПА | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013 ГОСТ 30804.6.4-2013 и другие НПА |
|  | Слуховые аппараты | 65 7320 | из 9021 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 51407-99 и другие НПА | ГОСТ Р 51407-99 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 и другие НПА |
|  | Статические системы переключения | 65 8900 | из 8504 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 55061-2012 и другие НПА | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Домофоны, видеофоны | 66 5200 | из 8517 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 СТБ IEC 62040-2-2008 ГОСТ Р 53362-2009 ГОСТ 32133.2-2013 и другие НПА |
|  | Телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой. Телефонные аппараты общего применения, включаемые в электрическую сеть. | 66 5400 | из 8517 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30428-96 ГОСТ Р 50932-96 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30428-96 ГОСТ Р 50932-96 ГОСТ 30805.14.1-2013 и другие НПА |
|  | Приставки к телефонным аппаратам с питанием от сети переменного напряжения | 66 5400 | из 8517 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30428-96 ГОСТ Р 50932-96 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30428-96 ГОСТ Р 50932-96 ГОСТ 30805.14.1-2013 и другие НПА |
|  | Аппараты факсимильные | 66 5500 | из 8517 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30428-96 ГОСТ Р 50932-96 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30428-96 ГОСТ Р 50932-96 ГОСТ 30805.14.1-2013 и другие НПА |
|  | Приборы радиоизмерительные для измерения силы тока и напряжения комбинированные | 66 8100 | из 9030 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 51522.1-2011 ГОСТ Р 51522.2.1-2011 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 ГОСТ Р 51522.2.4-2011 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ Р 51522.1-2011 ГОСТ Р 51522.2.1-2011 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 ГОСТ Р 51522.2.4-2011 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов в том числе: электрокардиогра-фы, электроэнцефало-графы | 94 4110 | из 9018 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 и другие НПА | ГОСТ Р 51318.11-2006 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 и другие НПА |
|  | Приборы для измерения массы, силы | 94 4120 | из 9018 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 и другие НПА | ГОСТ Р 51318.11-2006 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Приборы для измерения давления | 94 4130 | из 9018 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 и другие НПА | ГОСТ Р 51318.11-2006 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 и другие НПА |
|  | Приборы для измерения частоты, скорости, ускорения, временных интервалов и перемещения | 94 4140 | Из 9018 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 и другие НПА | ГОСТ Р 51318.11-2006 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30805.14.1-2013 и другие НПА |
|  | Приборы для исследования звуковых колебаний в органах человека | 94 4150 | из 9018 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 и другие НПА | ГОСТ Р 51318.11-2006 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 и другие НПА |
|  | Генераторы сигналов диагностические | 94 4170 | из 9018 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 и другие НПА | ГОСТ Р 51318.11-2006 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 и другие НПА |
|  | Измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы, в том числе: мониторы медицинские | 94 4180 | из 9018 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 и другие НПА | ГОСТ Р 51318.11-2006 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 и другие НПА |
|  | Приборы радиодиагностические | 94 4230 | из 9018 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 и другие НПА | ГОСТ Р 51318.11-2006 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 и другие НПА |
|  | Приборы для функциональной диагностики | 94 4280 | из 9018 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 и другие НПА | ГОСТ Р 51318.11-2006 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 и другие НПА |
|  | Приборы и аппараты для электролечения низкочастотные | 94 4410 | из 9018 из 9021 из 9022 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 и другие НПА | ГОСТ Р 51318.11-2006 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 и другие НПА |
|  | Приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами | 94 4430 | из 9018 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 СТБ ЕН 55015-2006 и другие НПА | ГОСТ Р 51318.11-2006 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 и другие НПА |
|  | Аппараты аэрозольтерапии | 94 4460 | из 9019 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 и другие НПА | ГОСТ Р 51318.11-2006 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 и другие НПА |
|  | Инкубаторы детские | 94 4490 | из 9019 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 и другие НПА | ГОСТ Р 51318.11-2006 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 и другие НПА |
|  | Оборудование стоматологическое, зубопротезное и оториноларингологическое | 94 5220 | из 9018 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 и другие НПА | ГОСТ Р 51318.11-2006 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 и другие НПА |
|  | Оборудование стерилизационное, дезинфекционное | 94 5110 94 5120 | из 8419 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 и другие НПА | ГОСТ Р 51318.11-2006 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 и другие НПА |
|  | Оборудование кабинетов и палат электрическое, используемое пациентами | 94 5210 | из 9402 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 и другие НПА | ГОСТ Р 51318.11-2006 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.14.1-2013 и другие НПА |
|  | Видеоигры и устройства для них | 96 3940 | из 9504 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30805.13-2013 СТБ CISPR 13-2012 ГОСТ Р 51318.20-2012 СТБ ЕН 55020-2005 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 и другие НПА | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30805.13-2013 СТБ CISPR 13-2012 ГОСТ Р 51318.20-2012 СТБ ЕН 55020-2005 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ Р 51317.4.2-2010 СТБ IEC 61000-4-3-2009 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ГОСТ Р 51317.4.4-2007 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ МЭК 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ Р 51317.4.11-2007 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 и другие НПА |
|  | Средства передвижения с электроприводом | 34 5300 | из 8703 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 52583-2006 и другие НПА | ГОСТ Р 52583-2006 ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ Р 51317.4.2-2010 СТБ IEC 61000-4-3-2009 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ГОСТ Р 51317.4.4-2007 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ МЭК 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ Р 51317.4.11-2007 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 и другие НПА |
|  | Системы электропривода | 37 1910 | из 8713 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ 30887-2002 ГОСТ Р 51524-2012 и другие НПА | ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30804.4.13-2013 ГОСТ Р 51317.4.34-2007 и другие НПА |
|  | Контроллеры программируемые | 34 2810 34 5800 | из 8537 из 8542 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) СТБ IEC 61131-2-2010 и другие НПА | СТБ IEC 61131-2-2010 ГОСТ IEC 61131-2-2012 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.4-2013 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 СТБ IEC 61000-4-8-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 и другие НПА |
|  | Двигатели асинхронные | 33 1000 | из 8501 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 50034-92 и другие НПА | ГОСТ Р 50034-92 ГОСТ 30804.4.13-2013 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 ГОСТ Р 51317.4.28-2000 и другие НПА |
|  | Электрооборудование: -изделия электротехнические -световое оборудование, -бытовые приборы, -оборудование информационных технологий, -изделия приборостроения, -бытовая радиоэлектронная аппаратура | 33 0000 34 0000 35 0000 40 0000 42 0000 43 0000 47 0000 48 0000 51 0000 65 0000 66 0000 96 0000 | из 8400 из 8500 из 9000 из 9405 из 9032 | ТР ТС 020/2011 (ст. 4, 5, Приложение 2) ГОСТ Р 55055-2012 ГОСТ 19542-93 ГОСТ 23611-79 ГОСТ 29073-91 ГОСТ 29192-91 ГОСТ 29254-91 ГОСТ Р 50397-2011 ГОСТ 30585-98 ГОСТ 30336-95 ГОСТ Р 50649-94 ГОСТ Р 50652-94 ГОСТ Р 51317.1.5-2009 СТБ МЭК 61000-2-4-2005 ГОСТ Р 51317.2.5-2000 ГОСТ Р 51317.3.4-2006 ГОСТ Р 51317.3.5-2006 СТБ МЭК 61000-3-11-2005 ГОСТ Р 51317.3.11-2006 СТБ IЕС 61000-3-12-2009 ГОСТ Р 51317.3.12-2006 ГОСТ Р 51317.4.1-2000 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 ГОСТ Р 51317.4.16-2000 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 ГОСТ Р 51317.4.34-2007 ГОСТ Р 50397-2011 ГОСТ 30805.16.1.1-2013 ГОСТ 30805.16.1.2-2013 ГОСТ 30805.16.1.3-2013 ГОСТ 30805.16.1.4-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ 30805.16.4.2-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.5-2011 ГОСТ Р 51318.20-2012 ГОСТ Р 51318.25-2012 ГОСТ 32145-2013 СТБ МЭК 61000-2-4-2005 и другие НПА | ГОСТ Р 55055-2012 ГОСТ 19542-93 ГОСТ 23611-79 ГОСТ 29073-91 ГОСТ 29192-91 ГОСТ 29254-91 ГОСТ Р 50397-2011 ГОСТ 30585-98 ГОСТ 30336-95 ГОСТ Р 50649-94 ГОСТ Р 50652-94 ГОСТ Р 51317.1.5-2009 СТБ МЭК 61000-2-4-2005 ГОСТ Р 51317.2.5-2000 ГОСТ Р 51317.3.4-2006 ГОСТ Р 51317.3.5-2006 СТБ МЭК 61000-3-11-2005 ГОСТ Р 51317.3.11-2006 СТБ IЕС 61000-3-12-2009 ГОСТ Р 51317.3.12-2006 ГОСТ Р 51317.4.1-2000 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 ГОСТ Р 51317.4.16-2000 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 ГОСТ Р 51317.4.34-2007 ГОСТ Р 50397-2011 ГОСТ 30805.16.1.1-2013 ГОСТ 30805.16.1.2-2013 ГОСТ 30805.16.1.3-2013 ГОСТ 30805.16.1.4-2013 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 ГОСТ 30805.16.4.2-2013 ГОСТ Р 51318.16.2.5-2011 ГОСТ Р 51318.20-2012 ГОСТ Р 51318.25-2012 ГОСТ 32145-2013 СТБ МЭК 61000-2-4-2005 и другие НПА |

Раздел 3. Работы по подтверждению соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза

"О безопасности машин и оборудования"  ТР ТС 010/2011, утв. решением КТС от 18.10.2011  №823

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Станки деревообрабатывающие | 38 3000 | из 8465 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ 12.2.026.0-93 ГОСТ 25223-82 ГОСТ 30824-2002 ГОСТ ИСО 230-5-2002 СТБ EN 1870-10-2007 СТБ EN 1870-11-2007 СТБ EN 1870-12-2007 СТБ EN 1870-15-2007 СТБ EN 1870-16-2007 СТБ ЕН 848-1-2004 СТБ ЕН 848-2-2004 СТБ ЕН 848-3-2004 ГОСТ Р ЕН 860-2010 ГОСТ Р ЕН 861-2010 ГОСТ Р ЕН 940-2010 СТБ ЕН 1870-1-2011 СТБ ЕН 1870-1-2005 СТБ ЕН 1870-2-2006 СТБ ЕН 1870-3-2006 СТБ ЕН 1870-4-2006 СТБ ЕН 1870-5-2006 СТБ ЕН 1870-6-2006 СТБ ЕН 1870-7-2006 СТБ ЕН 1870-8-2006 СТБ ЕН 1870-9-2007 ГОСТ Р ЕН 12750-2012 ГОСТ Р 51101-2012 и другие НПА | ГОСТ 12.2.026.0-93 ГОСТ 25223-82 ГОСТ 30824-2002 ГОСТ ИСО 230-5-2002 СТБ EN 1870-10-2007 СТБ EN 1870-11-2007 СТБ EN 1870-12-2007 СТБ EN 1870-15-2007 СТБ EN 1870-16-2007 СТБ ЕН 848-1-2004 СТБ ЕН 848-2-2004 СТБ ЕН 848-3-2004 ГОСТ Р ЕН 860-2010 ГОСТ Р ЕН 861-2010 ГОСТ Р ЕН 940-2010 СТБ ЕН 1870-1-2011 СТБ ЕН 1870-1-2005 СТБ ЕН 1870-2-2006 СТБ ЕН 1870-3-2006 СТБ ЕН 1870-4-2006 СТБ ЕН 1870-5-2006 СТБ ЕН 1870-6-2006 СТБ ЕН 1870-7-2006 СТБ ЕН 1870-8-2006 СТБ ЕН 1870-9-2007 ГОСТ Р ЕН 12750-2012 ГОСТ Р 51101-2012 и другие НПА |
|  | Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов | 45 7700 | 8425 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ 18517-84 ГОСТ 31489-2012 ГОСТ 27334-87 ГОСТ 30683-2000 ГОСТ 31172-2003 ГОСТ Р 51401-99 СТБ ЕН 1494-2005 и другие НПА | ГОСТ 18517-84 ГОСТ 31489-2012 ГОСТ 27334-87 ГОСТ 30683-2000 ГОСТ 31172-2003 ГОСТ Р 51401-99 СТБ ЕН 1494-2005 и другие НПА |
|  | Инструмент, инвентарь и средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические | 47 3700 | 8433 8436 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ 12.2.042-2013 ГОСТ 28708-2001 ГОСТ Р ИСО 11449-99 ГОСТ 12.2.032-78 ГОСТ Р 51389-99 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ17770-86 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.2.104-84 ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ 26336-84 ГОСТ30505-97 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ 23173-96 ГОСТ ЕН 704-2004 ГОСТ Р 53055-2008 ГОСТ ИСО 11449-2002 ГОСТ 23982-85 и другие НПА | ГОСТ 12.2.042-2013 ГОСТ 28708-2001 ГОСТ Р ИСО 11449-99 ГОСТ 12.2.032-78 ГОСТ Р 51389-99 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ17770-86 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.2.104-84 ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ 26336-84 ГОСТ30505-97 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ 23173-96 ГОСТ ЕН 704-2004 ГОСТ Р 53055-2008 ГОСТ ИСО 11449-2002 ГОСТ 23982-85 и другие НПА |
|  | Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства | 48 3200 48 3300 48 3400 | 8436 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ 12.2.042-91 ГОСТ 23708-84 ГОСТ 28098-89 СТБ EN 703-2010 и другие НПА | ГОСТ 12.2.042-91 ГОСТ 23708-84 ГОСТ 28098-89 СТБ EN 703-2010 и другие НПА |
|  | Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические) | 48 3200 48 3300 48 3400 | 8467 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ IEC 61029-1-2012 (IEC 61029-1:1990) ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 (IEC 61029-1:1990) СТБ МЭК 61029-1-99 (IEC 61029-1:1990) ГОСТ 12.2.007.1-75 СТБ IEC 61029-2-1-2011 (IEC 61029-2-1:1993) ГОСТ IEC 61029-2-2–2011 СТБ IEC 61029-2-3-2011 (IEC 61029-2-3:1993) ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 (IEC 61029-2-4:1993) ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 (IEC 61029-2-5:1993) ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 (IEC 61029-2-6:1993) ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 (IEC 61029-2-7:1993) ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 (IEC 61029-2-8:1995) ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 ГОСТ МЭК 1029-2-9-99 ГОСТ IEC 60745-2-1-2011 (IEC 60745-2-1:2003) ГОСТ IEC 60745-2-3-2011 (IEC 60745-2-3:2003) ГOСТ IEC 60745-2-6-2011 (IEC 60745-2-6:2003) ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 (IEC 60745-2-8:2003) ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 (IEC 60745-2-9:2003) ГОСТ IEC 60745-2-11-2011 (IEC 60745-2-14:2003) ГОСТ IEC 60745-2-12-2011 (IEC 60745-2-12:2003) ГОСТ IEC 60745-2-13-2011 (IEC 60745-2-13:2003) ГОCТ IEC 60745-2-14-2011(IEC 60745-2-14:2003) ГОCТ IEC 60745-2-15-2012(IEC 60745-2-15:2003) ГОCТ IEC 60745-2-16-2012(IEC 60745-2-16:2003) ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 17770-86 ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ 30700-2000 (IEC 745-2-7-89) ГОСТ 30873.3-2006 ГОСТ 30873.4-2006 ГОСТ 30873.5-2006 ГОСТ 30873.11-2006 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2011 (IEC 60745-2-14:2003) ГОСТ МЭК 61029-1–2002 (IEC 61029-1:1990) СТБ МЭК 60745-2-1-2006 (IEC 60745-2-1:2003) СТБ МЭК 60745-2-2-2006 (IEC 60745-2-2:2003) СТБ МЭК 60745-2-4-2006 (IEC 60745-2-4:2002) ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008 (IEC 60745-2-4:2008) СТБ МЭК 60745-2-5-2006 (IEC 60745-2-5:2003) ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2008 (IEC 60745-2-9:2008) ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008 (IEC 60745-2-11:2003) ГОСТ Р МЭК 1029-2-2-95 (IEC 61029-2-2:1993) ГОСТ Р МЭК 1029-2-3-96 (IEC 61029-2-3:1993) ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 (IEC 61029-2-4:1993) ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 (IEC 61029-2-9:1995) СТБ МЭК 60335-2-77-2002 (IEC 60335-2-77:96) ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-2011 и другие НПА | ГОСТ IEC 61029-1-2012 (IEC 61029-1:1990) ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 (IEC 61029-1:1990) СТБ МЭК 61029-1-99 (IEC 61029-1:1990) ГОСТ 12.2.007.1-75 СТБ IEC 61029-2-1-2011 (IEC 61029-2-1:1993) ГОСТ IEC 61029-2-2–2011 СТБ IEC 61029-2-3-2011 (IEC 61029-2-3:1993) ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 (IEC 61029-2-4:1993) ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 (IEC 61029-2-5:1993) ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 (IEC 61029-2-6:1993) ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 (IEC 61029-2-7:1993) ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 (IEC 61029-2-8:1995) ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 ГОСТ МЭК 1029-2-9-99 ГОСТ IEC 60745-2-1-2011 (IEC 60745-2-1:2003) ГОСТ IEC 60745-2-3-2011 (IEC 60745-2-3:2003) ГOСТ IEC 60745-2-6-2011 (IEC 60745-2-6:2003) ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 (IEC 60745-2-8:2003) ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 (IEC 60745-2-9:2003) ГОСТ IEC 60745-2-11-2011 (IEC 60745-2-14:2003) ГОСТ IEC 60745-2-12-2011 (IEC 60745-2-12:2003) ГОСТ IEC 60745-2-13-2011 (IEC 60745-2-13:2003) ГОCТ IEC 60745-2-14-2011(IEC 60745-2-14:2003) ГОCТ IEC 60745-2-15-2012(IEC 60745-2-15:2003) ГОCТ IEC 60745-2-16-2012(IEC 60745-2-16:2003) ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 17770-86 ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ 30700-2000 (IEC 745-2-7-89) ГОСТ 30873.3-2006 ГОСТ 30873.4-2006 ГОСТ 30873.5-2006 ГОСТ 30873.11-2006 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2011 (IEC 60745-2-14:2003) ГОСТ МЭК 61029-1–2002 (IEC 61029-1:1990) СТБ МЭК 60745-2-1-2006 (IEC 60745-2-1:2003) СТБ МЭК 60745-2-2-2006 (IEC 60745-2-2:2003) СТБ МЭК 60745-2-4-2006 (IEC 60745-2-4:2002) ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008 (IEC 60745-2-4:2008) СТБ МЭК 60745-2-5-2006 (IEC 60745-2-5:2003) ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2008 (IEC 60745-2-9:2008) ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008 (IEC 60745-2-11:2003) ГОСТ Р МЭК 1029-2-2-95 (IEC 61029-2-2:1993) ГОСТ Р МЭК 1029-2-3-96 (IEC 61029-2-3:1993) ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 (IEC 61029-2-4:1993) ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 (IEC 61029-2-9:1995) СТБ МЭК 60335-2-77-2002 (IEC 60335-2-77:96) ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-2011 и другие НПА |
|  | Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности | 51 5130 | 8418 8438 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ12.2.092-94 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 12.2.135-95 ГОСТ 18518-80 ГОСТ 20258-95 ГОСТ 21253-75 ГОСТ 24885-91 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 28107-89 ГОСТ 28535-90 ГОСТ 30146-95 ГОСТ 30150-96 ГОСТ 30316-95 ГОСТ Р 50612-93 ГОСТ Р 50620-93 ГОСТ Р 53140-2008 (ЕН 12043:2000) ГОСТ Р 53473-2009 (ЕН 12041:2000) ГОСТ Р 53474-2009 (ЕН 12268:2003) ГОСТ Р 53475-2009 (ЕН 12267:2003) ГОСТ Р 53476-2009 (ЕН 13871:2005) ГОСТ Р 53477-2009 (ЕН 1674:2000) ГОСТ Р 53478-2009 (ЕН 453:2000) СТБ EN 1678-2008 СТБ EN 12463-2010 СТБ EN 12852-2009 СТБ EN 12855-2008 СТБ EN 13951-2009 СТБ ЕН 453-2004 СТБ ЕН 454-2004 СТБ ЕН 12853-2007 и другие НПА | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ12.2.092-94 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 12.2.135-95 ГОСТ 18518-80 ГОСТ 20258-95 ГОСТ 21253-75 ГОСТ 24885-91 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 28107-89 ГОСТ 28535-90 ГОСТ 30146-95 ГОСТ 30150-96 ГОСТ 30316-95 ГОСТ Р 50612-93 ГОСТ Р 50620-93 ГОСТ Р 53140-2008 (ЕН 12043:2000) ГОСТ Р 53473-2009 (ЕН 12041:2000) ГОСТ Р 53474-2009 (ЕН 12268:2003) ГОСТ Р 53475-2009 (ЕН 12267:2003) ГОСТ Р 53476-2009 (ЕН 13871:2005) ГОСТ Р 53477-2009 (ЕН 1674:2000) ГОСТ Р 53478-2009 (ЕН 453:2000) СТБ EN 1678-2008 СТБ EN 12463-2010 СТБ EN 12852-2009 СТБ EN 12855-2008 ГОСТ EN 13951-2012 ГОСТ 31523-2012 СТБ EN 13951-2009 СТБ ЕН 453-2004 СТБ ЕН 454-2004 ГОСТ EN 12853-2007 ГОСТ Р 54425-2011 и другие НПА |
|  | Оборудование технологическое для предприятий общественного питания | 51 5150 | 8402 8418 8509 8516 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 14227-97 ГОСТ 27440-87 ГОСТ 22502-89 ГОСТ 23833-95 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86) ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88) ГОСТ 27570.42-92 (МЭК 335-2-49-88) ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89) ГОСТ 27570.51-95 (МЭК 335-2-62-90) ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) ГОСТ 27684-88 ГОСТ Р 50704-94 ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ Р 12.2.142-99 ГОСТ Р 51360-99 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 ГОСТ Р 52161.2.24-2007 ГОСТ Р 52161.2.34-2009 и другие НПА | ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 14227-97 ГОСТ 27440-87 ГОСТ 22502-89 ГОСТ 23833-95 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86) ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88) ГОСТ 27570.42-92 (МЭК 335-2-49-88) ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89) ГОСТ 27570.51-95 (МЭК 335-2-62-90) ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) ГОСТ 27684-88 ГОСТ Р 50704-94 ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ Р 12.2.142-99 ГОСТ Р 51360-99 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 ГОСТ Р 52161.2.24-2007 ГОСТ Р 52161.2.34-2009 и другие НПА |
|  | Оборудование холодильное | 51 5110 51 5111 51 5112 51 5113 51 5114 51 5115 51 5119 | 8418 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ Р 52161.2.24-2007 (МЭК 60335-2-24:2005) ГОСТ 23833-95 ГОСТ 27440-87 и другие НПА | ГОСТ Р 52161.2.24-2007 (МЭК 60335-2-24:2005) ГОСТ 23833-95 ГОСТ 27440-87 и другие НПА |
|  | Машины для обработки денежных банкнот и ценных бумаг | 51 5130 | 8470 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ IEC 60950-1-2011 и другие НПА | ГОСТ IEC 60950-1-2011 и другие НПА |
|  | Оборудование насосное | 36 3100 | 8413 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ 3347-91 ГОСТ 13823-93 ГОСТ 22247-96 ГОСТ 30645-99 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 ГОСТ Р 51896-2002 ГОСТ Р 52743-2007 ГОСТ Р 52744-2007 СТБ 1831-2008 СТБ EN 13951-2006 ГОСТ 6134-87 ГОСТ 14658-86 ГОСТ 17335-79 ГОСТ 31300-2005 ГОСТ 31336-2006 ГОСТ ИСО 16902-1-2006 ГОСТ Р 51896-2002 и другие НПА | ГОСТ 3347-91 ГОСТ 13823-93 ГОСТ 22247-96 ГОСТ 30645-99 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 ГОСТ Р 51896-2002 ГОСТ Р 52743-2007 ГОСТ Р 52744-2007 СТБ 1831-2008 СТБ EN 13951-2006 ГОСТ 31835-2012 ГОСТ 31839-2012 ГОСТ 31840-2012 ГОСТ Р 54805-2011 ГОСТ Р 54806-2011 ГОСТ Р 54804-2011 и другие НПА |
|  | Компрессоры | 51 5211 | 8418 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ 22502-89 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ Р 12.2.142-99 ГОСТ Р 51360-99 ГОСТ 23833-95 и другие НПА | ГОСТ 12.2.016.1-91 ГОСТ 12.2.110-95 ГОСТ 12.2.133-94 ГОСТ 18517-84 ГОСТ 27407-87 ГОСТ 30176-95 ГОСТ 30938-2002 ГОСТ Р 51360-99 и другие НПА |
|  | Установки холодильные | 51 5211 | 8418 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ 23833-95 ГОСТ Р 51360-99 ГОСТ 22502-89 ГОСТ Р 12.2.142-99 ГОСТ Р 51360-99 ГОСТ 12.2.233-2012 ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 и другие НПА | ГОСТ 23833-95 ГОСТ Р 51360-99 ГОСТ 22502-89 ГОСТ Р 12.2.142-99 ГОСТ Р 51360-99 ГОСТ 12.2.233-2012 ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 и другие НПА |
|  | Устройства водоочистные | 36 9700 47 4113 47 4114 | 8424 8436 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ Р 51871-2002 ГОСТ 26646-90 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 31829-2012 и другие НПА | ГОСТ Р 51871-2002 ГОСТ 26646-90 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 31829-2012 и другие НПА |
|  | Оборудование прачечное промышленное | 485500 | из 8450 8451 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) ГОСТ 27457-93 ГОСТ 31180-2002 и другие НПА | ГОСТ 12.2.084-93 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 27457-93 и другие НПА |
|  | Оборудование для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий | 485600 | из 8451 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ Р 51362-99 (ИСО 7000-89) ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) ГОСТ Р 51361-99 (ИСО 8232-88) и другие НПА | ГОСТ 12.2.084- ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 31180-2002 ГОСТ Р 51361-99 и другие НПА |
|  | Машины и оборудование для коммунального хозяйства | 485381 | из 8451 8508 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.049-80 ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ 12.1.004-91 и другие НПА | ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.049-80 ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ 12.1.004-91 и другие НПА |
|  | Станки металлообрабатывающие | 38 1000 | из 8456 из 8457 из 8458 из 8459 из 8460 из 8461 из 8462 из 8463 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ 12.2.009-99 ГОСТ 12.2.048-80 ГОСТ 12.2.107-85 ГОСТ 7599-82 ГОСТ 30685-2000 ГОСТ ЕН 1550-2002 ГОСТ ЕН 12415-2006 ГОСТ ЕН 12417-2006 ГОСТ ЕН 12478-2006 ГОСТ ЕН 12626-2006 ГОСТ ЕН 13128-2006 ГОСТ Р 50786-95 ГОСТ Р ЕН 12717-2006 ГОСТ Р ЕН 12840-2006 ГОСТ Р ЕН 12957-2007 ГОСТ Р ЕН 13218-2006 ГОСТ Р ЕН 13788-2007 ГОСТ Р ЕН 13898-2009 СТБ ЕН 12348-2004 и другие НПА | ГОСТ 12.2.009-99 ГОСТ 12.2.048-80 ГОСТ 12.2.107-85 ГОСТ 7599-82 ГОСТ 30685-2000 ГОСТ ЕН 1550-2002 ГОСТ ЕН 12415-2006 ГОСТ ЕН 12417-2006 ГОСТ ЕН 12478-2006 ГОСТ ЕН 12626-2006 ГОСТ ЕН 13128-2006 ГОСТ Р 50786-95 ГОСТ Р ЕН 12717-2006 ГОСТ Р ЕН 12840-2006 ГОСТ Р ЕН 12957-2007 ГОСТ Р ЕН 13218-2006 ГОСТ Р ЕН 13788-2007 ГОСТ Р ЕН 13898-2009 СТБ ЕН 12348-2004 и другие НПА |
|  | Вентиляторы промышленные | 48 6100 48 6150 48 6170 | 8414, 8415 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 5976-90 ГОСТ 9725-82 ГОСТ 6625-85 ГОСТ 11004-84 ГОСТ 11442-90 ГОСТ 24814-81 ГОСТ 24857-81 ГОСТ 31351-2007 ГОСТ 31352-2007 ГОСТ 31353.1-2007 ГОСТ 31353.2-2007 ГОСТ 31353.3-2007 ГОСТ 31353.4-2007 и другие НПА | ГОСТ 5976-90 ГОСТ 9725-82 ГОСТ 6625-85 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 11004-84 ГОСТ 11442-90 ГОСТ 24814-81 ГОСТ 24857-81 и другие НПА |
|  | Кондиционеры промышленные | 48 6200 | 8415 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ 30646-99 ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 ГОСТ Р 52894.1-2007 ГОСТ Р 52894.2-2007 СТБ EN 14511-2-2009 СТБ EN 14511-3-2009 СТБ EN 14511-4-2009 и другие НПА | ГОСТ 30646-99 ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 ГОСТ Р 52894.1-2007 ГОСТ Р 52894.2-2007 СТБ EN 14511-2-2009 СТБ EN 14511-4-2009 и другие НПА |
|  | Воздухонагреватели и воздухоохладители | 48 6400 | 8414 8419 8421 8418 8516 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ 31284-2004 ГОСТ 31350-2007 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 26548-85 и другие НПА | ГОСТ 31284-2004 ГОСТ 31350-2007 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 26548-85 и другие НПА ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 (IEC 60335-2-40:2005) ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1- 2008 СТБ EN 14511-4-2009 ГОСТ 30646-99 ГОСТ 31828-2012 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12027-93 и другие НПА |
|  | Оборудование технологическое для легкой промышленности | 515701, 515713, 515714 | 8452 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ 6737-80 ГОСТ 9193-77 ГОСТ 12167-82 ГОСТ 19716-81 ГОСТ 24824-88 ГОСТ 27295-87 ГОСТ 31180-2002 (ИСО 8232:1988) СТБ 1357-2002 ГОСТ Р 52990.1-2008 и другие НПА | ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ 6737-80 ГОСТ 9193-77 ГОСТ 12167-82 ГОСТ 19716-81 ГОСТ 24824-88 ГОСТ 27295-87 ГОСТ 31180-2002 (ИСО 8232:1988) СТБ 1357-2002 ГОСТ Р 52990.1-2008 и другие НПА |
|  | Оборудование технологическое для текстильной промышленности | 51 1800 | 8447 8449 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ 6737-80 ГОСТ 9193-77 ГОСТ 12167-82 ГОСТ 19716-81 ГОСТ Р 52990.1-2008 и другие НПА | ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ 6737-80 ГОСТ 9193-77 ГОСТ 12167-82 ГОСТ 19716-81 ГОСТ Р 52990.1-2008 и другие НПА |
|  | Оборудование наборное | 51 6200 | 8442 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ Р 12.2.133-97 ГОСТ Р ЕН 1010-1-2009 СТБ 1568-2005 ГОСТ EN 1010-3-2011 и другие НПА | ГОСТ Р 12.2.133-97 ГОСТ Р ЕН 1010-1-2009 СТБ 1568-2005 ГОСТ EN 1010-3-2011 и другие НПА |
|  | Оборудование для изготовления печатных форм | 51 6300 | 8442 8514 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ Р 12.2.133-97 ГОСТ Р ЕН 1010-1-2009 СТБ 1783-2007 и другие НПА | ГОСТ Р 12.2.133-97 ГОСТ Р ЕН 1010-1-2009 СТБ 1568-2005 СТБ 1783-2007 и другие НПА |
|  | Оборудование печатное | 51 6400 | 8443 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ Р 12.2.133-97 ГОСТ Р ЕН 1010-1-2009 СТБ 1783-2007 и другие НПА | ГОСТ Р 12.2.133-97 ГОСТ Р ЕН 1010-1-2009 СТБ 1568-2005 СТБ 1783-2007 и другие НПА |
|  | Оборудование брошюровочно-переплетное | 51 6500 | 8440 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ Р 12.2.133-97 ГОСТ Р ЕН 1010-1-2009 ГОСТ Р ЕН 1010-3-2009 и другие НПА | ГОСТ Р 12.2.133-97 ГОСТ Р ЕН 1010-1-2009 ГОСТ Р ЕН 1010-3-2009 и другие НПА |
|  | Оборудование для изготовления картонной и бумажной тары с печатными текстами и рисунками | 51 6600 | 8441 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ Р 12.2.133-97 ГОСТ Р ЕН 1010-1-2009 СТБ 1783-2007 и другие НПА | ГОСТ Р 12.2.133-97 ГОСТ Р ЕН 1010-1-2009 и другие НПА СТБ 1783-2007 ГОСТ Р 12.2.133-97 и другие НПА |
|  | Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В. | 51 6600 | 8441 | ТР ТС 010/2011 Статья 5, Приложение 1 ГОСТ 11516-94 и другие НПА | ГОСТ 11516-94 и другие НПА |

Раздел 4. Подтверждение соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), утв. решением КТС от 9 декабря 2011г. № 877

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стеклоочистители и запасные части к ним (моторедукторы, щетки) | 45 7360 45 7376 45 7390 | из 8512 | ТР ТС 018/2011 Должна обеспечиваться степень защиты электродвигателей и мотто-редукторов от проникновения посторонних тел и воды и электрическая прочность изоляции. Резиновая лента должна обеспечивать: устойчивость к стеклоомывающей жидкости; устойчивость к старению; механическую прочность; работоспособность щетки в интервале от - 45(С до +85(С. | ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ Р 50607-93 ГОСТ 29157-91 ГОСТ 28751-90 СТБ ISO 7637-1-2008 СТБ ISO 7637-2-2008 СТБ ISO 7637-3-2008 ГОСТ 3940-2004 ГОСТ 18699-73 и другие НПА |
|  | Фароочистители и запасные части к ним (моторедукторы) | 45 7362 45 7372 | из 8512 | ТР ТС 018/2011 Должна обеспечиваться степень защиты электро-двигателей и моторедукторов от проникновения посторонних тел и воды и электрическая прочность изоляции. | ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ Р 50607-93 ГОСТ 29157-91 ГОСТ 28751-90 СТБ ISO 7637-1-2008 СТБ ISO 7637-2-2008 СТБ ISO 7637-3-2008 ГОСТ 3940-2004 и другие НПА |
|  | Фары автомобильные ближнего и дальнего света | 45 7362 45 7372 | из 8539 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН №№ 1-02, 8-05, 20-03, 112-01 (в зависимости от типа фар) | Правила ЕЭК ООН №№ 1-02, 8-05, 20-03, 112-01 и другие НПА |
|  | Лампы накаливания для фар и фонарей | 34 6621 34 6629 45 7362 45 7372 | из 8539 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 37-03 | Правила ЕЭК ООН № 37-03 и другие НПА |
|  | Световозвращающие приспособления (световозвращатели) | 39 6100 45 7362 45 7372 59 2921 | из 7014 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 3-02 | Правила ЕЭК ООН № 3-02 и другие НПА |
|  | Фонари освещения заднего регистрационного знака | 45 7362 45 7372 | из 8512 из 9405 из 7014 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 4-00 | Правила ЕЭК ООН № 4-00 и другие НПА |
|  | Указатели поворота | 45 7362 45 7372 | из 8512 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 6-01 | Правила ЕЭК ООН № 6-01 и другие НПА |
|  | Габаритные и контурные огни, сигналы торможения | 45 7362 45 7372 | из 8512 из 7014 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 7-02 | Правила ЕЭК ООН № 7-02 и другие НПА |
|  | Противотуманные фары | 45 7362 45 7372 | из 8512 из 9405 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 19-04 | Правила ЕЭК ООН № 19-04 и другие НПА |
|  | Устройства освещения и световой сигнализации мотоциклов и квадрициклов | 45 7362 45 7372 | из 8512 из 7014 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 50-00 | Правила ЕЭК ООН № 50-00 и другие НПА |
|  | Фонари заднего хода транспортных средств | 45 7362 45 7373 | из 8512 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 23-00 | Правила ЕЭК ООН № 23-00 и другие НПА |
|  | Галогенные лампы-фары HSB | 34 6628 45 7362 45 7372 | из 8539 из 9405 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 31-02 | Правила ЕЭК ООН № 31-02 и другие НПА |
|  | Задние противотуманные огни | 45 7362 45 7372 | из 7014 из 8512 из 9405 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 38-00 | Правила ЕЭК ООН № 38-00 и другие НПА |
|  | Фары для мопедов | 45 7362 45 7372 | из 8512 из 9405 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 56-01 | Правила ЕЭК ООН № 56-01 и другие НПА |
|  | Фары для мотоциклов | 45 7362 45 7372 | из 8512 из 9405 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 57-02 | Правила ЕЭК ООН № 57-02 и другие НПА |
|  | Предупреждающие огни | 45 7362 45 7372 | из 7014 из 8512 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 65-00 | Правила ЕЭК ООН № 65-00 и другие НПА |
|  | Фары для мотоциклов с галогенными лампами HS | 45 7372 | из 8512 из 9405 | ТР ТС 018/2011 Правил ЕЭК ООН № 72-01 | Правил ЕЭК ООН № 72-01 и другие НПА |
|  | Фары ближнего и дальнего света для мопедов | 45 7372 | из 8512 из 9405 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 76-01 | Правила ЕЭК ООН № 76-01 и другие НПА |
|  | Стояночные огни | 45 7372 | из 7014 из 8512 из 9405 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 77-00 | Правила ЕЭК ООН № 77-00 и другие НПА |
|  | Дневные ходовые огни | 45 7362 45 7372 | из 7014 из 8512 из 9405 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 87-00 | Правила ЕЭК ООН № 87-00 и другие НПА |
|  | Боковые габаритные огни | 45 7362 45 7372 | из 7014 из 8512 из 9405 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 91-00 | Правила ЕЭК ООН № 91-00 и другие НПА |
|  | Фары с газоразрядными источниками света | 45 7362 45 7372 | из 7014 из 8512 из 9405 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 98-01 | Правила ЕЭК ООН № 98-01 и другие НПА |
|  | Газоразрядные источники света | 34 6700 45 7362 45 7372 | из 8504 из 8512 из 8539 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 99-00 | Правила ЕЭК ООН № 99-00 и другие НПА |
|  | Звуковые сигнальные приборы | 45 7364 45 7376 | из 8512 из 8608 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 28-00 | Правила ЕЭК ООН № 28-00 |
|  | Батареи аккумуляторные стартерные | 34 8100 34 8200 | из 8507 | ТР ТС 018/2011 Герметичность при пониженном и повышенном давлении; Устойчивость к восприятию установленного прерывистого разряда | ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ Р 53165-2008(МЭК 60095-1:2006) и другие НПА |
|  | Технические средства контроля соблюдения водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографы) | 45 7383 | из 9029 | ТР ТС 018/2011 Должны обеспечиваться: показания: скорости движения, текущего времени, сигнала о превышении заданной скорости, сигнала о нарушениях в работе тахографа; регистрация: скорости движения, времени управления транспортным средством, времени нахождения на рабочем месте и времени других работ, времени перерывов в работе, случаев доступа к данным регистрации, перерывов в электропитании длительностью более 100 миллисекунд, перерывов в подаче импульсов от датчика движения. | ГОСТ Р 53831-2010 и другие НПА |
|  | Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные устройства для транспортных средств | 45 7364 45 7370 45 7373 45 7376 45 9136 45 9142 | из 8512 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН №№ 18-02 или 18-03, 97-01 и 116-00 | Правила ЕЭК ООН №№ 18-02 или 18-03, 97-01 и 116-00 Правила ЕЭК ООН №№ 10-03 ГОСТ Р 50607-93 ГОСТ 29157-91 ГОСТ 28751-90 СТБ ISO 7637-1-2008 СТБ ISO 7637-2-2008 СТБ ISO 7637-3-2008 ГОСТ 3940-2007 ГОСТ 18699-73 и другие НПА |
|  | Жгуты проводов | 35 5200 35 8400 45 7300 45 7362 45 7372 | из 8544 | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 23544, ГОСТ 52230 | ГОСТ 23544, ГОСТ 52230 и другие НПА |
|  | Указатели и датчики аварийных состояний | 45 7300 45 7381 45 7382 | из 7014 из 8512 | ТР ТС 018/2011 Должны обеспечиваться: работоспособность в условиях окружающей среды; электрическая прочность изоляции; защита от проникновения пыли и влаги. | ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ 3940-2007 и другие НПА |
|  | Изделия системы зажигания для двигателей с принудительным зажиганием (распределители, датчики - распределители, катушки зажигания, модули зажигания, электронные коммутаторы, контроллеры, датчики, прерыватели) | 45 7300 45 7311 45 7331 45 7360 45 7370 45 7371 45 7374 45 7361 | из 8511 из 8512 | ТР ТС 018/2011 Должны обеспечиваться: бесперебойное искрообразо-вание; электромагнитная совместимость; работоспособность в условиях окружающей среды; вибро- и ударопрочность; работоспособность при изменении напряжения; электрическая прочность изоляции. | ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ Р 50607-93 ГОСТ 29157-91 ГОСТ 28751-90 СТБ ISO 7637-1-2008 СТБ ISO 7637-2-2008 СТБ ISO 7637-3-2008 ГОСТ 3940-2007 ГОСТ 18699-73 и другие НПА |
|  | Генераторы электрические, выпрямительные блоки, электродвигатели (приводов вентиляторов, бензонасосов, стеклоомывателей, стеклоподъемников, отопителей, управления зеркалами, блокировки дверей) | 45 7300 45 7361 45 7365 45 7370 45 7371 45 7375 45 7376 | из 8511 из 8512 | ТР ТС 018/2011 Должны обеспечиваться: работоспособность в условиях окружающей среды; работоспособность при изменении напряжения; электромагнитная совместимость; вибро- и ударопрочность; защита от проникновения пыли и влаги; электрическая прочность изоляции. | ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ Р 50607-93 ГОСТ 29157-91 ГОСТ 28751-90 СТБ ISO 7637-1-2008 СТБ ISO 7637-2-2008 СТБ ISO 7637-3-2008 ГОСТ 3940-2007 ГОСТ 18699-73 и другие НПА |
|  | Стартеры, приводы и реле стартеров | 45 7300 | из 8511 | ТР ТС 018/2011 Должны обеспечиваться: вибро- и ударопрочность; защита от проникновения пыли и влаги; электрическая прочность изоляции. | ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ Р 53829-2010 и другие НПА |
|  | Коммутационная, защитная и установочная аппаратура цепей электроснабжения пуска, зажигания, внешних световых и звуковых приборов, стеклоочистителей, систем топливоподачи, соединения разъемные | 45 7300 45 7331 45 7343 45 7362 45 7363 45 7365 45 7370 | из 8511 из 8512 из 8544 | ТР ТС 018/2011 Должны обеспечиваться: работоспособность в условиях окружающей среды; защита от проникновения пыли и влаги; электрическая прочность изоляции; механическая прочность; усилие отрыва. | ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ 3940-2007 ГОСТ 18699-73 ГОСТ 9200-76 и другие НПА |
|  | Аппаратура спутниковой навигации | 64 0000 68 0000 | из 9014 из 8500 | ТР ТС 018/2011 | Правила ЕЭК ООН № 10–03 и другие НПА |
|  | Устройство вызова экстренных оперативных служб | 65 7100 | из 8500 | ТР ТС 018/2011 Должны обеспечиваться: Работоспособность устройства обеспечивается при температуре окружающего воздуха от - 40(С до +85(С. Для резервной батареи (при наличии) допускается минимальная рабочая температура не выше -20(С. | Правила ЕЭК ООН № 10–03 и другие НПА |

Руководитель Органа по сертификации

АНО "НТЦСЭ "ИСЭП"													Г.С.Заргарьянц